# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 医用三气系统运维服务 | ## 一项 | ## 一年 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京胸科医院要求

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

以最终合同签订为准。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院提供设备维保服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2 验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

1、服务设备:氧气站医用三气系统(含正负、压设备、终端、管路等)及信号对讲系统

▲2、服务类型：全保

3、服务期：1年

4、服务范围:

4.1、正、负压系统:氧气站；

4.2、肿瘤病房、胸外病房、骨科、门诊、心脏中心、手术室东侧、医技科室等；

5、响应时间：24小时服务，接到报修电话，正常工作时间(周一至周五8:00~16:30) 15分钟内，非正常工作时间(包含法定节假日) 30分钟内，到达故障现场并及时解决问题

6、常规维护:

6.1、正、负压设备每年不少于2次正常维护保养，更换易损配件:

6.2、每月对涉及范围内设备巡检，发现问题要及时解决；

6.3、按要求定期检测压力表、安全阀等。

7、维修要求:

7.1、保证正、负压设备24小时正常运行，特殊情况提供备用设备；

7.2、发生故障时，应及时更换医用三气系统及治疗带上所有相关配套设施(不含网口)和功能件；

7.3、维修后需使用科室签字确认；

8、最终技术服务机构及服务人员要求:

8.1、最终技术服务机构具备特种设备安装改造维修许可证(压力管道)

8.2、技术服务人员具备相应工作工种的资质；

8.3、驻场工作人员：≥1人；