- 北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目第六包、第七包公开招标公告

## 一、项目基本情况

- 项目编号/包号：2407-HXTC-IS1384/6，2407-HXTC-IS1384/7

- 项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目

- 项目预算金额：655.034453万元、项目最高限价（如有）： / 万元

- 采购需求：

- 第六包

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 规格 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | (IonPac)AG19阴离子交换色谱柱 | 113.106908 | 根 | 50mm*4mm，10μm/根 | 1 | 1.离子色谱柱保护柱； 2.规格：直径4mm,长度50mm； 3.包装：1支/盒； 4.用途：用于砷离子六种形态测定的分析保护柱。 | 是 |
|  | 10X TBS WB漂洗液 |  | 瓶 | 1000mL | 1 | 1、10X TBS WB漂洗液； 2、组分包含：Tris-HCl, NaCl, pH 7.4~7.6； 3、规格：100ml； 4、用于蛋白质印迹法实验及其他用于该缓冲液的实验。 | 否 |
|  | 10X 印迹膜转印缓冲液 |  | 瓶 | 1000mL | 1 | 1、10X 印迹膜转印缓冲液； 2、组分包含： Tris-HCl, Glycine, pH 8.2~8.4； 3、规格：1000mL； 4、用于蛋白质印迹法中的湿转法转膜。 | 否 |
|  | 13-425全封闭盖 |  | 包 | 100个/包 | 40 | 1、塑料瓶盖，白色，闭口，PTFE/硅橡胶隔垫； 2、规格：13-425， 3、包装：100个/包； 4、用于储存样品瓶的固定瓶盖 | 是 |
|  | 13-425样品存储瓶4mL |  | 包 | 100/包 | 20 | 1、棕色样品瓶，含闭口盖，PTFE/硅橡胶； 2、规格：4mL，15x45mm， 3、包装：100/包。 | 是 |
|  | 1-丁烷磺酸钠 |  | 瓶 | 100g/瓶 | 2 | 1、1-丁烷磺酸钠 ； 2、离子对色谱级，纯度≥99.0%； 3、规格：100g/瓶 | 否 |
|  | 1-己烷磺酸钠 |  | 瓶 | 25g/瓶 | 5 | 1、1-己烷磺酸钠； 2、为色谱级试剂； 3、规格25g/瓶； 4、pH 5.5-7.5(100g/L,H2O,20℃)，熔点 >300℃， | 否 |
|  | AAVS1-idCas9-KRAB-Hygro donor供体质粒 |  | 个 | 甘油菌 | 1 | 1、质粒用于在AAVS1基因位点插入idCas9-KRAB基因、 2、含有与AAVS1位点两侧序列同源序列； 3、含潮霉素B抗性基因 | 是 |
|  | AAVS1-TALEN-L质粒 |  | 个 | 甘油菌 | 1 | 1、TALEN序列能够识别AAVS1位点上游； 2、哺乳动物中表达； 3、含潮霉素B抗体抗性基因 | 是 |
|  | AAVS1-TALEN-R质粒 |  | 个 | 甘油菌 | 1 | 1、TALEN序列能够识别AAVS1位点下游； 2、哺乳动物中表达； 3、含潮霉素B抗性基因 | 是 |
|  | ACQUITY i2V BSM性能维护备件包 |  | 包 | ACQUITY UPLC 溶剂管理器维护备件包；1套/包 | 1 | # ACQUITY i2V 二元溶剂管理器性能维护套件；ACQUITY UPLC 溶剂管理器维护备件包；包装： 1套/包 ；适用Waters的UPLC仪器。 | 是 |
|  | 液相色谱柱预柱 |  | 包 | 1.7 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk | 1 | # ACQUITY UPLC CSH C18保护柱；规格：1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm；包装3/pk；适用Waters的仪器。 | 是 |
|  | 液相色谱柱 |  | 根 | 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm | 1 | # ACQUITY Premier CSH C18 亚乙基桥杂化颗粒，十八烷基键合相；规格：1.7 µm, 2.1 x 100 mm；包装1/pk；、适用Waters的仪器。 | 是 |
|  | Acq二元溶剂管理系统性能维护包 |  | 包 | 1套/包 | 1 | # ACQUITY UPLC Solvent Manager Performance Maintenance Kit 溶剂管理器性能维护套件； 包装：1套/包 ；适用Waters UPLC低版本。 | 是 |
|  | 全套细菌蛋白提取试剂 |  | 瓶 | 250ml/瓶 | 5 | 1、全套细菌蛋白提取试剂； 2、规格：250ml； 3、性能：含有溶菌酶和通用核酸酶，改善细胞裂解和 DNA 内切酶，释放可溶性蛋白并降低粘度，回收大分子量蛋白（高分子量蛋白），试剂适用于任何比例的蛋白提取，从细菌裂解物中回收重组蛋白或将包涵体纯化到接近均匀的水平，试剂在 4°C 的储存条件下的单一配方中包含溶菌酶和通用核酸酶 | 是 |
|  | BTX电极杯 |  | 盒 | 10支/盒 | 20 | 1、BTX 专用电极杯、电击杯； 2、包装：10支/盒； 3、性能：圆环盖用单手就可以操作，适用于我中心现有的BTX电穿孔仪. | 是 |
|  | 气相色谱柱DB-5HT |  | 根 | 30m*0.25mm*0.10um，1根/盒 | 1 | 1、DB-5ht色谱柱； 2、规格：30m*0.25mm*0.10um； 3、包装1/PK； 4、满足气相色谱仪7890/6890进样要求。 | 是 |
|  | ESI喷针 |  | 个 | 1/pk | 1 | 1、ESI喷针； 2、性能：电喷雾电离源使用的电喷雾离子源金属毛细管； 3、适用于我中心现有的质谱仪。 | 是 |
|  | 碘酸钾（氧化量）纯度标准物质 |  | 瓶 | 50g/瓶 | 1 | 1、碘测定标准系列，固体，分装在玻璃瓶中， 2、规格：50g ； 3、放置条件为：避光、阴凉、干燥处贮存； 4、标准值为99.91，相对不确定度为0.03% | 否 |
|  | 质粒中的gRNA混合文库 |  | 个 | 1kit | 1 | 1、不小于123000条gRNA； 2、针对不少于19000个人基因； 3、gRNA pooled library in lentiGuide-Puro + lentiCas9-Blast plasmid | 是 |
|  | PRP-X100色谱柱 |  | 根 | 4.1 × 250 mm，10μm | 2 | 1、PRP-X100色谱柱； 2、规格：4.1mm × 250 mm，10μm； 3、用途：可用于阴离子的分离和纯化，pH值1-13，适用于五种砷形态及硒形态分析，满足国家标准GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》中无机砷的测定。 | 是 |
|  | PRP-X100保护柱 |  | 盒 | 2.3 mm× 25 mm，10 μm | 2 | 1、PRP-X100保护柱； 2、规格：2.3 mm× 25 mm，10 μm； 3、包装：5支/盒； 4、用途：可用于阴离子色谱柱的保护柱，适用于五种砷形态及硒形态分析。 | 是 |
|  | iCAP Q/Qnova质谱调谐液 |  | 瓶 | 250mL/瓶 | 1 | - 产品性质iCAP Q/Qnova 校准质谱调谐液: 2% (v/v) HNO3； 2、规格：250ml； 3、用途：赛默飞icap Q电感耦合等离子体质谱仪所配套使用。 | 是 |
|  | iCAP Q/RQ 调谐液 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 1 | 1、产品性质iCAP Q/RQ TUNE 调谐溶液: 2% (v/v) HNO{3}, 0.5% (v/v) HCl； 2、规格：500ml； 3、用途与赛默飞icap Q电感耦合等离子体质谱仪所配套使用的调谐液。 | 是 |
|  | 调谐溶液ICP-MS |  | 瓶 | 2x500mL/瓶 | 1 | 1、产品性质：测试试剂,ICP-MS调谐溶液，2%硝酸基质，1ug/L； 2、规格：2x500mL； 3、用途适用于电感耦合等离子体质谱仪的使用。 | 是 |
|  | （IonPac） AG7阴离子交换色谱柱 |  | 根 | 50mm*4mm，10μm | 3 | 1、用于砷形态分离的色谱保护柱； 2、规格：50mm*4mm，10μm； 3、用于分离复杂样品基质中的多价阴离子和螯合剂； 4、满足国家标准GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》中食用菌中无机砷的测定。 | 是 |
|  | （IonPac） AS19阴离子交换色谱柱 |  | 根 | 4x250mm，10μm | 1 | 1、离子色谱柱 2、规格：直径4mm,长度250mm； 3、用途：用于测定砷形态分析的，可分离六种砷离子、兼容有机溶剂。 | 是 |
|  | （IonPac）As7阴离子交换色谱柱 |  | 根 | 250mm*4mm，10μm | 3 | 1、阴离子交换色谱柱； 2、规格：250mm*4mm，10μm； 3、性能：用于分离复杂样品基质中的多价阴离子和螯合剂，对砷离子有较好的分离效果，满足国家标准GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》中食用菌中无机砷的测定。 | 是 |
|  | LB琼脂 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 1 | 1、LB琼脂； 2、规格：500g； 3、性能：pH值7.0±0.1，25°C，维持均衡的渗透压；4、用于固体培养 | 是 |
|  | LB肉汤 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 2 | 1、LB肉汤； 2、规格：500g； 3、性能：pH值7.0±0.1，25°C，维持均衡的渗透压；4、用于液体培养 | 是 |
|  | NBD-PE荧光团 |  | 瓶 | 5mg/瓶 |  | 1、产品性质：由单尾 (16:0) 磷脂衍生物和缀合到头部基团的 NBD 荧光团组成。 NBD-PE 可用于定量测量磷脂沉积， 2、规格5mg， 3、用途：有助于筛选用于 SARS-CoV-2 再利用的药物。 NBD-PE 也可用于标记巨型单层囊泡 (GUV)。波长：λabs\λem=463 nm\536 nm | 是 |
|  | 除磷脂96孔板 |  | 盒 | 25 mg, 1/pk | 10 | # 96孔板；规格：25 mg；包装 1/pk；用途：样品前处理产品为清除血浆和血清中的磷脂。 | 是 |
|  | 一链cDNA合成试剂盒 |  | kit | 50次/kit | 10 | 1.含有一种MMLV高保真反转录酶，能够有效合成长达12 kb cDNA； 2.在常规的反转录温度42℃条件下也能得到反转录效果，无需进行高温反转录反应 3.合成的1st Strand cDNA 可广泛应用于2nd Strand合成、杂交、PCR扩增、Real Time PCR反应等 | 是 |
|  | 快速流动蛋白G琼脂糖4 |  | 瓶 | 25mL/瓶 | 5 | 1、快速流动蛋白G琼脂糖4； 2、规格：25ml； 3、性能：高结合载量：约 20 mg 人 IgG/mL 填料，广谱：与多种 IgG 种类及亚类结合补充蛋白 A 填料：与蛋白 A 不同，蛋白 G 可与所有人类和小鼠 IgG 亚类结合，包括人 IgG3、小鼠 IgG1 和所有大鼠 IgG 亚类无特异性白蛋白结合：重组蛋白 G 经过基因工程改造，可去除白蛋白结合区，最小化损失：优化的偶联方法可较大程度减少重组蛋白 G 的脱落并提高 IgG 的结合载量，多种规格：包括 5 mL 至 5 L 的填料，用于手动或自动抗体纯化和免疫沉淀程序 | 是 |
|  | 嘌呤霉素耐药 gRNA 混合文库 + 2 个辅助质粒 |  | 个 | 1kit | 1 | - 不少于70000条gRNA； - 针对不少于23000个人基因； 3、Puromycin resistant gRNA pooled library + 2 helper plasmids,kit | 是 |
|  | SanPrep柱式DNA胶回收试剂盒 |  | 个 | 50次 | 1 | 1、柱式DNA胶回收试剂盒；2、规格：50T； 3、性能：对于 100 bp~10 kb 之间的DNA片段回收效率在80%以上，洗脱体积不少于15 μl。 | 否 |
|  | SanPrep柱式PCR产物纯化试剂盒 |  | 个 | 100次 | 1 | 1、柱式PCR产物纯化试剂盒； 2、规格：100T； 3、性能：对于 100 bp~10 kb 之间的DNA片段回收效率在90%以上，整个回收过程不多于5 min。 | 否 |
|  | SanPrep柱式质粒DNA小量提取试剂盒 |  | 个 | 100次 | 2 | 1、柱式质粒DNA小量提取试剂盒； 2、规格：100T裂解过程可视化； 3、性能：整个过程不多于30min。 | 否 |
|  | 硅胶固相萃取柱 |  | 盒 | 500mg，6CC，30支/盒 | 5 | # 硅胶固相萃取小柱；规格 6ml, 500 mg , 55-105 μm ；包装： 30/pk；用途：一种极性固定相，主要用于从非极性溶剂中吸附分析物，如烃类、氯代或氟代烃类或极性较小的酯类和醚类。 可以通过氢键、偶极-偶极相互作用或通过水性样品中的阳离子交换实现分析物保留。 | 是 |
|  | SOC无菌液体培养基 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 1、无菌液体培养基； 2、规格：100ml； 3、性能：适用于大肠杆菌的培养，组分包含胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖、氯化钠、氯化钾、硫酸镁。 | 否 |
|  | 毛细管喷针 |  | 根 | 500 mm x 125 µm | 2 | # ESI 喷针；规格 500 mm x 125 µm；用途Waters Xevo TQ-XS质谱适配。 | 是 |
|  | 锥孔 |  | 个 | 1kit | 2 | # 样品锥体组件，T样品锥孔；包装：1kit；用途：Q-XS适用，waters仪器适用。 | 是 |
|  | UPLC主动泵单向阀 |  | 包 | 2个/包 | 3 | # UPLC 超高压液相色谱适配泵头单向阀；规格：不锈钢材质，耐压大于15000psi；包装 2个/包 ； 用途：超高效液相色谱仪装配。 | 是 |
|  | MP C18分析柱 |  | 根 | 150x4.6mm，5um | 1 | 1、MP C18分析柱； 2、规格：150x4.6 mm，5um； 3、性能：适用于酸性、碱性和中性化合物的分离，可与水溶液流动相匹配，碱性化合物对称性及柱效比较，耐污染：生物样品耐受性强，可兼容液质方法； 4、用途：用于汞形态分析色谱柱。 | 是 |
|  | 采样锥的石墨垫圈 |  | 包 | 3个/包 | 1 | 1、采样锥石墨垫圈； 2、包装：3个/包； 3、用途：适用于7700X ICP-MS，用于采样锥的石墨垫圈。 | 是 |
|  | 进样小瓶 |  | 盒 | 2ml，100个/盒 | 30 | 1、螺口透明样品瓶，带书写签，经认证； 2、规格：2 mL，12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）； 3、包装：100个/盒。 4、用途：液质联用1290+6470仪适配 | 是 |
|  | 泵油 |  | 瓶 | 1L/瓶 | 1 | 1、泵油； 2、规格：1L； 3、用途：适用于我中心现有MS40机械泵。 | 是 |
|  | 标样/水质砷 |  | 瓶 | 20mL/瓶 | 3 | 1水质监测标样； 2、标准值为34.5±2.7（200464）/标准值为91.4±6.7（200462）； 3、规格：20ml | 否 |
|  | 冰醋酸/乙酸 |  | 瓶 | 50mL/瓶 | 6 | 1、HPLC缓冲液； 2、规格：50ml； 3、产品性能：特别纯化，超低紫外吸收，简化缓冲液制备过程，改善选择性和分离度，提高峰形对称度。 | 否 |
|  | 丙二酸 |  | 瓶 | 100g/瓶 | 2 | 1、丙二酸,AR,99.5%； 2、包装规格100g/瓶； 3、产品性能：熔点为132-135℃，分子量为104.06，沸点为140℃。 | 否 |
|  | 超级微波40位PTFE盖子 |  | 个 | Φ18 mm | 1 | 1、聚四氟乙烯容器； 2、规格、直径为18 mm（PTFE盖子 ）； 3、用途：适用于我中心现有的迈尔斯通超级微波消解仪。 | 是 |
|  | 超级微波40位PTFE消解罐 |  | 套 | Φ18 mm x 100mm. 体积18 ml | 1 | 1、聚四氟乙烯容器； 2、规格：体积为18毫升，外尺寸形(Ø 18 mm x 100mm)； 3、用途：适用于我中心现有的迈尔斯通超级微波消解仪。 | 是 |
|  | 超级微波40位WEFLON支架 |  | 个 | Φ18 mm | 1 | 1、PTFE支架； 2、规格：Φ18 mm，适用于40个容器（直径为18mm）WEFLON-PTFE rack for 40 vessels (Ø 18mm)）； 3、用途：适用于我中心现有的迈尔斯通超级微波消解仪。 | 是 |
|  | 超级微波40位石英消解罐 |  | 套 | Φ18 mm x 100mm. 体积18 ml | 1 | 1、石英器皿； 2、规格：约18ml体积，Ø 18 mm x 100mm； 3、用途：适用于我中心现有的迈尔斯通超级微波消解仪。 | 是 |
|  | 超级微波40位数字定位盘 |  | 个 | 1个/盒 | 1 | 1、数字定位盘； 2、位置40位； 3、适用于我中心现有的迈尔斯通超级微波消解仪。 | 是 |
|  | 从雾化室到炬管的石英接头 |  | 个 | 1个/盒 | 1 | 1、从雾化室到炬管的石英接头，带有稀释端口； 2、包装：1/pk； 3、性能：用于高基质进样 (HMI). 适用于我中心现有 ICP-MS。 | 是 |
|  | 电转杯 |  | 盒 | 10支/盒 | 2 | 1、电转杯； 2、规格：1 mm间隙； 3、适用于我中心现有的BTX品牌ECM399,型号610电转仪 | 是 |
|  | 调谐液 |  | 套 | 1kit | 1 | 1、调谐液； 2、规格：1kit； 3、用途：适用于我中心现有的6500质谱仪的Turbo V离子源，用于四极杆质量数校准。 | 是 |
|  | 多元素混合溶液标准物质 |  | 瓶 | 90mL/瓶 | 1 | 1、硝酸基体29种元素混合溶液标准物质； 2、浓度：10.0mg/kg， 3、规格：90ml | 否 |
|  | 固相萃取柱HLB |  | 盒 | 500mg,60um，30根/盒 | 7 | # HLB 固相萃取小柱；包装规格：500mg,6ml，60um，30根/盒；用途：这是一种通用的聚合反相吸附剂，设计用于使用简单的通用方案从各种基质中萃取各种酸性、碱性和中性化合物。 | 是 |
|  | 固相萃取柱MCX |  | 盒 | 6cc/500mg,60um，30根/盒 | 7 | # MCX 固相萃取小柱；包装规格：6cc/500mg,60um，30根/盒；用途：新型混合模式聚合物吸附剂用于萃取具有阳离子交换基团的碱性化合物。可在吸附剂干涸的情况下，保持保留能力和回收率。 | 是 |
|  | WAX固相萃取柱 |  | 盒 | 6cc ,150 mg，30根/盒 | 7 | # WAX固相萃取小柱；包装规格：150mg,6ml，30根/盒；用途：聚合物反相、弱阴离子交换混合模式吸附剂，可对强酸性化合物进行前处理。 | 是 |
|  | 过滤网 |  | 个 | 0.5″*1.47″*20.67″ | 1 | 1、过滤网； 2、单位孔隙密度：10 PPI（单位英寸上的平均孔数为10个） 3、尺寸：0.5英寸*1.47英寸*20.67英寸； 4、用途：适用于我中心现有SCIEX公司的6500质谱仪。 | 是 |
|  | 甲醇 HPLC级 |  | 瓶 | 4L/瓶 | 60 | 1、HPLC甲醇； 2、规格4L/瓶； 3、性能：高纯度，紫外吸收曲线平滑，低紫外吸收，低于或接近理论截止波长，低蒸发残留，低含水量，可提供详尽分析证书（COA）。 | 否 |
|  | 甲基汞溶液标准物质 |  | 支 | 1.5mL/支 | 3 | 1、甲基汞溶液标准物质； 2、规格：1.5ml； 3、产品性能：标准值及扩展不确定度（65.2±2.5）。 | 否 |
|  | 甲基硒代半胱氨酸 |  | 支 | 2mL/支 | 2 | 1、甲基-硒代半胱氨酸溶液标准物质。 2、规格：2mL； 3、产品性能：标准值为0.442μmol/g，相对不确定度2.6%。 | 否 |
|  | 金属加热头 |  | 个 | 1kit | 1 | 1、金属加热头； 2、性能：用于溶剂加热； 3、用途：适用于我中心已有的SCIEX公司6500质谱仪Turbo V离子源。 | 是 |
|  | 锂单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 30mL/瓶 | 2 | 1、水中锂标准溶液； 2、规格：30mL/瓶； 3、产品性能：标准值为100μg/mL,相对不确定度-1.2%。 | 否 |
|  | 磷酸二氢铵 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 2 | 1、分析纯磷酸二氢铵； 2、规格：500g； 3、产品性能：纯度≥99.0%，无色结晶或白色结晶性固体。在空气中稳定。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于丙酮。pH 3.8-4.4(50g/L,H2O,20℃)。熔点 190℃。 | 否 |
|  | 磷酸氢二铵 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 2 | 1、磷酸氢二铵，分析纯，纯度≥99.0%。 2、产品性能：无色透明单斜结晶或白色至类白色结晶性固体，无气味，具咸凉味，对空气敏感。置于空气中可失去80%氨。易溶于水，不溶于乙醇和丙酮。pH 7.6-8.2(100g/L,H2O,20℃)。熔点 155℃(dec.)。密度 ρ(20)1.619g/mL。 3、规格：500g | 否 |
|  | 柠檬酸 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 1 | 1、柠檬酸，优级纯。 2、规格：500g； 3、产品性能：纯度≥99.8%，无气味，味极酸，微有潮解性。在干燥空气中或加热至40-50℃成无水物。 | 否 |
|  | 农残级二氯甲烷 |  | 瓶 | 4L/瓶 | 12 | 1、农残级二氯甲烷； 2、规格：4L； 3、性能：需要特别纯化，具有超低紫外吸收；可以简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。 | 否 |
|  | 农残级正己烷 |  | 瓶 | 4L/瓶 | 12 | 1、农残级正己烷； 2、规格：4L； 3、性能：需要特别纯化，具有超低紫外吸收；可以简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。 | 否 |
|  | 硼单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 2 | 1、硼单元素溶液标准物质；2、规格：80ml； 3、性能：标准值为100μg/ml，相对不确定度-1.0%。 | 否 |
|  | 氢氧化钾 |  | 瓶 | 500 g | 2 | 1、氢氧化钾，分析纯； 2、规格：500g； 3、性能：纯度≥85%，白色均匀粒状或片状或粉末状固体，无气味，具强吸湿。熔点 360℃。沸点 1320℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.04g/mL。 | 否 |
|  | 氢氧化钠 |  | 瓶 | 500 g | 2 | 1、氢氧化钠分析纯； 2、规格：500g； 3、性能：纯度≥96%，pH 14(50g/L,H2O,20℃)。熔点 318-323℃。沸点 1390℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.13g/mL | 否 |
|  | 铷(Rb)单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 20mL/瓶 | 2 | 1、铷(Rb)单元素溶液标准物质； 2、规格：20ml； 3、性能：标准值为100μg/mL,相对不确定度-0.4%。 | 否 |
|  | 三氟乙酸 HPLC级 |  | 瓶 | 50ML/瓶 | 2 | 1、三氟乙酸 HPLC级； 2、规格：50mL； 3、性能：需要特别纯化，具有超低紫外吸收，可以简化缓冲液制备过程，改善选择性和分离度，提高峰形对称度。 | 否 |
|  | C18液质色谱柱 |  | 根 | 2.1x100mm | 5 | 产品名称：C18液质色谱柱：规格：直径2.1mm，长度100 mm，粒径≤1.9um；性能要求：反相C18分析柱，固定相填料：全多孔球形超纯硅胶C18 (USP L1) ，碳载量：≥9%，最大承受压力不小于 18000 psi (1240 bar)，pH范围≥：1-9，要求在高pH值下性能稳健，低pH值下色谱柱稳定性突出；包装：1/pk；与我中心现有的waters仪器配套使用。 | 是 |
|  | 砷胆碱溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、砷胆碱溶液标准物质； 2、规格：5ml； 3、性能：标准值为0.374μmol/g，相对不确定度4.0%。 | 否 |
|  | 砷酸根溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、砷酸根溶液标准物质； 2、2ml； 3、标准值为0.233μmol/g，相对不确定度1.9%。 | 否 |
|  | 砷甜菜碱溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、砷甜菜碱溶液标准物质；2、规格：2ml； 3、标准值为0.518μmol/g，相对不确定度2.8%。 | 否 |
|  | 水质铜,铅,锌,镉,镍与铬混合（标样） |  | 瓶 | 20mL/瓶 | 3 | 1、水质铜,铅,锌,镉,镍与铬混合（标样）； 2、规格：20mL； 3、性能：6组分铜0.591mg/l,铅0.781mg/l,锌0.297mg/l,镉0.119mg/l,镍0.119mg/l,铬0.590mg/l)。 | 否 |
|  | 锶单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 2 | 1、锶单元素溶液标准物质；2、规格：80ml； 3、标准值为100μg/ml，相对不确定度-1.0%。 | 否 |
|  | 四甲基氢氧化铵五水合物 |  | 瓶 | 250g/瓶 | 2 | 1、四甲基氢氧化铵,五水合物； 2、规格：250g； 3、性能：纯度97%,分子量为181.23，熔点为67-70℃，室温保存。 | 否 |
|  | 碳酸铵 |  | 瓶 | 500g/瓶 | 2 | 1、碳酸铵，分析纯； 2、规格：500g； 3、产品性能：无色半透明结晶性固体，pH 9.4(100g/L,H2O,20℃) | 否 |
|  | 陶瓷加热头 |  | 个 | 1/pk | 1 | 1、陶瓷加热头； 2、规格：1/pk， 3、用于离子源加热能；耐受温度：750℃适用于我中心已有的sciex公司6500质谱仪。 | 是 |
|  | 微波消解罐-40 |  | 个 | 60mL | 40 | 1、微波消解罐； 2、规格：60ml； 3、性能：TFM材质，最高温度310℃，适用于我中心现有的上海屹尧微波消解仪 | 否 |
|  | 微波消解罐盖-40 |  | 个 | GT-400 | 40 | 1、微波消解罐盖； 2、规格：GT-400； 3、性能：TFM材质，最高温度310℃适用于我中心现有的上海屹尧微波消解仪 | 否 |
|  | 微量螺口进样瓶 |  | 盒 | 0.2mL,100个/盒 | 30 | 1、微量螺口进样瓶； 2、规格：0.2mL，9-425； 3、包装,100个/盒；4、性能：透明玻璃不带刻度，尖底内插管，底部焊接 （仅瓶体），用于色谱分析。 | 否 |
|  | 无尘布 |  | 包 | 300片/包 | 10 | 1、无尘布； 2、规格：尺寸为22.9cm*22.9cm； 3、性能：由木浆涤纶组成，颜色为白色，形状为片状，用于除尘清洁布 去油污 吸水。 | 否 |
|  | 硒代蛋氨酸溶液 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、硒代蛋氨酸溶液标准物质。 2、规格：2ml； 3、性能：硒形态标准系列，扩展不确定度0.013。 | 否 |
|  | 硒代胱氨酸 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、硒代胱氨酸溶液标准物质； 2、规格：2ml； 3、性能：硒形态标准系列，相对不确定度2.4%。 | 否 |
|  | 硒酸根溶液 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、硒酸根溶液标准物质。 2、规格：2ml； 3、性能：硒形态标准系列，扩展不确定度0.017。 | 否 |
|  | 锡单元素溶液标准物质 |  | 瓶 | 80mL/瓶 | 2 | 1、锡单元素溶液标准物质。2、规格：80ml； 3、性能：100μg/ml，相对不确定度-1.0%。 | 否 |
|  | 橡胶手套 |  | 箱 | S,小号,100支/盒，10盒/箱 | 3 | 1、橡胶手套； 2、规格：S,小号； 3、包装：100支/盒，10盒/箱； 4、性能：该医用检查手套是由天然乳胶加工而成，麻面无粉 | 否 |
|  | 橡胶手套 |  | 箱 | M,中号,100支/盒，10盒/箱 | 1 | 1、橡胶手套； 2、规格：M,中号； 3、包装：100支/盒，10盒/箱； 4、性能：该医用检查手套是由天然乳胶加工而成，麻面无粉 | 否 |
|  | 压力传感器 |  | 个 | 15Kpsi，1/pk | 2 | # UPLC超高压液相泵头的压力传感器；规格：15Kpsi；用途与我中心现有的waters仪器配套使用。 | 是 |
|  | 亚砷酸根溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、亚砷酸根溶液标准物质。2、规格：2ml； 3、性能：砷形态标准系列，相对不确定度1.5%。 | 否 |
|  | 亚硒酸根溶液 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、亚硒酸根溶液标准物质；2、规格：2ml； 3、性能：硒形态标准系列，扩展不确定度0.011。 | 否 |
|  | 样品瓶的螺纹口瓶盖（蓝色） |  | 包 | 12mm，500个/包 | 4 | 1、塑料蓝色螺口瓶盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫； 2、规格：瓶盖尺寸：12 mm；3、包装：500个/包。 | 是 |
|  | 一次性使用无菌注射器 |  | 箱 | 5mL，200支/箱 | 5 | 1、医用无菌独立包装疫苗针管针筒带针头注射器； 2、材质：卫生PP材料； 3、规格：针头0.6mm，5ml；4、包装：200支/箱 | 否 |
|  | 一次性医用外科口罩 |  | 箱 | 50只/盒*20/箱 | 3 | 1，一次性医用外科口罩； 2、规格：17cm*17cm； 3、耳戴式，独立包装，无菌单层熔喷布三层防护 | 否 |
|  | 一甲基砷溶液标准物质 |  | 支 | 2ml/支 | 2 | 1、一甲基砷溶液标准物质；2、规格：2ml； 3、性能：砷形态标准系列，摩尔浓度：0.335±0.011 μmol/g；质量浓度：以砷(As)计：25.1±0.8 μg/g ；以一甲基砷( CH3AsO32-)计：46.2±1.5 μg/g相对不确定度3.4%。 | 否 |
|  | 医用脱脂纱布 |  | 箱 | 84cm*10m,10卷/箱 | 1 | 1、医用脱脂纱布； 2、规格：84cm*10m,10卷/箱； 3、材质：脱脂棉纱材质 | 否 |
|  | 乙基汞溶液标准物质 |  | 支 | 1.5mL/支 | 3 | 1、乙基汞溶液标准物质； 2、规格：1.5ml； 3、性能：标准值及扩展不确定度（73.8±2.7）。 | 否 |
|  | 乙腈 HPLC级 |  | 瓶 | 4L/瓶 | 40 | 1、乙腈 HPLC级； 2、规格：4L/瓶； 3、产品性能：高纯度；紫外吸收曲线平滑；低紫外吸收；低于或接近理论截止波长；低蒸发残留；低含水量；分析证书详尽（COA） | 否 |
|  | 用于硝酸纤维素膜的可逆蛋白质染色试剂盒 |  | 瓶 | 1.5L/瓶 | 5 | 1，可逆蛋白质染色试剂盒；2、规格：1.5L； 3、性能：灵敏度高，检测下限为每条带 25 - 50 ng，特异性强，仅检测蛋白质，不会与其他电泳或样品组分结合或相互作用，染色不大于 5 分钟，15 分钟内完全消除并逆转染色 4、检测方法：比色法 | 是 |
|  | 有证标准物质“冷冻人尿中砷形态” |  | 包 | 5 x 1.5 mL | 1 | 1、尿中砷NIST标物； 2、规格：5 vials x 1.5 mL；3、性能：冷冻人类尿液中的砷形态（水平升高） 带可溯源COA证书 | 是 |
|  | 质谱级甲醇 |  | 瓶 | 2.5L/瓶 | 40 | 1、质谱级甲醇； 2、规格：2.5L/瓶； 3、性能：要求特别纯化，超低紫外吸收，可以简化缓冲液制备过程，改善选择性和分离度，提高峰形对称度。 | 是 |
|  | 质谱级水 |  | 瓶 | 1L/瓶 | 16 | 1、质谱级水； 2、规格：1L； 3、性能：满足 HPLC 、 GC 、农残分析、光谱分析、制备液相色谱、精细有机合成等 | 是 |
|  | 质谱级乙腈 |  | 瓶 | 2.5L/瓶 | 40 | 1、质谱级乙腈； 2、规格：2.5L/瓶； 3、性能：要求特别纯化，超低紫外吸收，可以简化缓冲液制备过程，改善选择性和分离度，提高峰形对称度。 | 是 |
|  | 质谱级异丙醇 |  | 瓶 | 4L/瓶 | 8 | 1、质谱级异丙醇； 2、规格：4L/瓶； 3、性能：要求特别纯化，超低紫外吸收，可以简化缓冲液制备过程，改善选择性和分离度，提高峰形对称度。 | 是 |
|  | 柱热稳定线 |  | 根 | 50/100 mm | 2 | # 色谱柱 稳定器套件；规格：50/100 mm；用途：适配我中心现有的WATERS仪器。 | 是 |
|  | 0.25质谱石墨VG垫圈 |  | 包 | 0.4mm，10个/包 | 10 | 1、石墨密封垫圈； 2、规格：内径 0.4 mm； 3、包装10个/包， 4、性能：经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，用于 0.25 mm 色谱柱，长型，适用于我中心现有的7890-5975等质谱仪。 | 是 |
|  | 0.32石墨垫圈 |  | 包 | 0.5mm，10个/包 | 10 | 1、石墨垫圈,密封垫圈； 2、规格：内径0.5mm； 3、包装：10个/包； 4、性能：短型，适用于0.1至0.32mm色谱柱，满足我中心现有的气相色谱仪7890/6890进样要求。 | 是 |
|  | 样品瓶 |  | 包 | 4ml，100个/包 | 10 | 1、透明螺口样品瓶，带书写签； 2、规格：4mL，15mm×45mm；3、包装：100个/包； 4、性能：满足我中心现有的气相色谱仪7890/6890进样要求 | 是 |
|  | 样品瓶盖 |  | 包 | 4ml，100个/包 | 10 | 1、黑色塑料螺口瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫； 2、规格：13-425 ； 3、包装：100个/包； 4、性能：满足我中心现有的气相色谱仪7890/6890进样要求。 | 是 |
|  | 气质色谱柱DB-5ms |  | 支 | 30 m，0.25 mm，0.10 um | 2 | 1、DB-5ms 气相色谱柱； 2、规格：30 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架； 3、包装：1支/盒； 4、性能：适用于我中心现有的7890-5975等质谱仪色谱柱。 | 是 |
|  | 采样锥的石墨垫圈 |  | 包 | 3个/包 | 1 | 1、采样锥的石墨垫圈； 2、包装：（3个/包）； 3、用途：适用于我中心现有的仪器电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 泵油ICP-MS |  | 瓶 | 1L/瓶 | 4 | 1、真空泵润滑剂； 2、规格： 1L/瓶； 3、用途：用于 ICP-MS，适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 内标溶液ICP-MS |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 1 | 1、混合内标； 2、规格：500ml，100 ppm ；3、组分 Bi铋 ，Ge锗 ，In铟 ，Lu镥 ，Rh铑 ，Sc钪 ，Tb铽 ，Be铍； 4、性能：ICP-MS 校准标准溶液，用途适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪等系统的混合内标。 | 是 |
|  | 镍采样锥ICP-MS |  | 包 | 1个/包 | 2 | 1、ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座； 2、规格：标准采样锥，带 x 透镜； 3、用途：适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。提供最经济的操作。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 镍截取锥ICP-MS |  | 包 | 1个/包 | 2 | 1、镍截取锥； 2、规格：标准采样锥，带 x 透镜； 3、包装：1个/包， 4、用途：与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座 (G3280-60608) 配套使用。适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪7700/7800/8800 镍截取锥，x 透镜。 | 是 |
|  | 雾化器ICP-MS |  | 包 | 1个/包 | 1 | 1、雾化器； 2、规格：带有 EzyFit 样品接头，Agilent 7700x/e、8800 和 7500cx/ce ICP-MS 的标准配置. 硼硅酸盐玻璃同心雾化器； 3、包装：1个/包； 4、MicroMist，用作安捷伦 x 透镜 ICP-MS 仪器的标准配置。适用于大多数样品类型，但含 HF 或悬浮颗粒的样品除外。适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪 7500 和 7700/8800 系列的雾化器（玻璃）。 | 是 |
|  | 一体式石英矩管ICP-MS |  | 包 | 1个/包 | 1 | 1、一体式石英炬管； 2、规格：内径 2.5 mm 的中心管，ICP-MS 的标准配置； 3、用途：适用于大多数常规应用，但不适用于挥发性有机溶剂或含氢氟酸 (HF) 的样品适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪炬管的炬管备件，用于7700/8800 系列。 | 是 |
|  | 高分辨质谱仪校正液 |  | 瓶 | 10mL | 3 | 1、专用校准溶液； 2、规格：10mL，16 种高纯度、可离子化组分的混合物（质量范围：50 to 3000 m/z）； 3、性能设计用于使用Orbitrap Tribrid 3.1 系列仪器控制软件（或更高版本）进行正离子化和负离子电离校准； 4、用途：适用于我中心现有的i cap Q色谱-质谱联用仪器。 | 是 |
|  | 白金屏蔽片 |  | 个 | 1个/包 | 1 | 1、长寿命 Pt 屏蔽片； 2、包装：1个/包； 3、用途：适用于ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管. 与屏蔽炬炬套配套使用，适用于我中心现有的7700x电感耦合等离子体质谱仪（同时适用于7500 and 7700/8800 系列），用于与7/8x00 ICP-MS配套使用的屏蔽炬。 | 是 |
|  | 保护柱芯SB-Aq |  | 包 | 4.6 ×12.5 mm，5 um，4个/包 | 2 | 1、ZORBAX SB-Aq C18保护柱芯； 2、规格：4.6 mm × 12.5 mm，5 um； 3、包装4个/包； 4、用途：适用于我中心现有的7700x液质联用仪专用色谱柱。 | 是 |
|  | 液相色谱柱SB-Aq |  | 根 | 250 ×4.6 mm，5 μm | 2 | 1、ZORBAX SB-Aq C18色谱柱；2、规格：250 mm×4.6 mm，5 μm；3、用途：适用于我中心现有的液质联用仪专用色谱柱。 | 是 |
|  | 不分流超高惰性衬管，有玻璃毛 |  | 包 | 4mm，5个/包 | 10 | 1、进样衬管； 2、规格：内径4mm，外径6.47mm； 3、包装：5个/包； 4、性能：超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛。适用于我中心现有的气相色谱配套耗材。 | 是 |
|  | 从雾化室到炬管的石英接头 |  | 个 | 1个/包 | 1 | 1、从雾化室到炬管的石英接头； 2、性能：带有稀释端口，用于高基质进样 (HMI)； 3、包装：1个/包； 4、用途：适用于我中心现有的ICP-MS系列仪器。 | 是 |
|  | 高基体截取锥嵌片 |  | 个 | 3.5mm | 1 | 1、高基体截取锥嵌片； 2、规格：3.5mm； 3、包装：1个/包； 4、性能：具有不同通道长度的截取锥插件，以针对各应用定制仪器特性，可在低至检测限的水平完成可靠的高灵敏度 ICP-MS 分析，增强耐用性并满足特定的分析需求，适用于我中心现有的icapQ仪器，由镍和铂制成的样品锥，由镍和铂制成的截取锥，铂无硼截取锥。 | 是 |
|  | 隔垫螺母 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 1、隔垫螺母； 2、规格：1个/盒； 3、用途：用于气相色谱仪进样口，适用于我中心现有的气相仪器。 | 是 |
|  | 进样衬管 |  | 个 | 4mm，1个/包 | 10 | 1、进样口衬管； 2、规格：4mm； 3、包装：1个/包； 4、性能：超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛。适用于我中心现有的仪器，满足气相色谱仪进样要求。 | 是 |
|  | 螺母 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 1、螺母； 2、规格：1个/盒； 3、用途：用于气相色谱仪进样口，适用于我中心现有的岛津仪器。 | 是 |
|  | 螺母，有狭缝 |  | 盒 | 1个/盒 | 10 | 1、螺母； 2、规格：1个/盒； 3、用途：有狭缝，用于气相色谱仪进样口，适用于我中心现有的岛津仪器。 | 是 |
|  | 密封压环-1 |  | 盒 | 10个/盒 | 10 | 1、密封压环； 2、规格：10个/盒； 3、用途：用于0.25mm毛细柱，适用于我中心现有的岛津仪器。 | 是 |
|  | 喷针 |  | 盒 | 1/PK | 3 | 1、质谱喷针； 2、规格：HESI / APCI针插入； 3、包装：1/PK； 4、用途：适用于三重四级杆质谱仪 | 是 |
|  | 屏蔽炬炬套 |  | 包 | 1个/包 | 1 | 1、石英屏蔽罩,屏蔽炬炬套； 2、材质：石英； 3、包装：1个/包； 4、用途：适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪中炬管的炬管备件。 | 是 |
|  | 蠕动泵泵管-橙/黄 |  | 包 | PVC-φ0.508mm | 1 | 1、蠕动泵泵管； 2、规格：直径为0.508 mm，-橙/黄； 3、适用于我中心现有的iCAP Q电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 蠕动泵泵管-橙/绿 |  | 包 | PVC-φ0.381mm | 1 | 1、蠕动泵泵管； 2、规格：直径为0.381 mm，-橙/绿； 3、适用于我中心现有的iCAP Q电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 蠕动泵泵管-灰/灰 |  | 包 | Santoprene-φ1.295mm | 1 | 1、蠕动泵泵管； 2、规格：直径为1.295 mm，-灰/灰； 3、适用于我中心现有的iCAP Q电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 蠕动泵管线0.25mm |  | 包 | 内径0.25mm，12个/包 | 2 | 1、ICPMS 蠕动泵管； 2、规格：内径0.25mm； 3、包装：12个/包； 4、用途：内标，蓝色/橙色，适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪。 | 是 |
|  | 蠕动泵管线1.02mm |  | 包 | 内径1.02mm，40cm，12个/包 | 2 | 1、蠕动泵管线； 2、规格：内径1.02mm，40cm；3、包装：12个/包； 4、性能：ICPMS 蠕动泵管，透明PVC，白色/白色接头，适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪的进样管。 | 是 |
|  | 蠕动泵管线1.52mm |  | 包 | 内径1.52mm，40cm，12个/包 | 2 | 1、易安装蠕动泵管线； 2、规格：内径1.52mm，40cm；3、包装：12个/包； 4、用途：蓝色/橙色，雾化室排废标准配置。适用于我中心现有的电感耦合等离子体质谱仪的废液管。 | 是 |
|  | 石墨垫圈-1 |  | 盒 | 0.5mm，10个/盒 | 10 | 1、石墨垫圈-1； 2、规格：0.25、0.32mm内径毛细柱用； 3、10个/盒； 4、性能用途：GC通用，未加热老化，适用于我中心现有的岛津仪器。 | 是 |
|  | 石墨垫圈 |  | 包 | 0.8mm，10个/包 | 10 | 1、密封垫圈； 2、规格：0.8 mm，用于 0.45–0.53 mm 色谱柱； 3、包装：10个/包； 4、用途：适用于我中心现有的仪器，满足气相色谱仪进样要求。 | 是 |
|  | 预切口样品瓶瓶盖 |  | 包 | 12mm，100个/包 | 50 | 1、蓝色塑料螺口瓶盖，预开口 PTFE/硅橡胶； 2、规格包装: 12 mm，100个/包； 3、用途：适用于我中心现有的仪器气相色谱仪进样要求。 | 是 |
|  | 柱螺母 |  | 包 | 5个/包 | 10 | 1、柱螺母； 2、包装规格：5个/包； 3、用途：用于气相色谱仪质谱端进样口，适用于我中心现有的岛津仪器。 | 是 |
|  | 棕色样品瓶 |  | 包 | 2mL，100个/包 | 50 | 1、棕色螺口样品瓶； 2、规格：2ml； 3、包装：100个/包； 4、性能：带书写签，经认证，满足我公司现有的气相色谱仪进样要求。 | 是 |
|  | 缓冲液盐酸（Tris-HCL） |  | 瓶 | 4L/瓶 | 1 | 1、缓冲液盐酸（Tris-HCL）；2、规格：4L； 3、性能：合用作细胞生物学和生化研究中的生物学缓冲液，有效缓冲 pH 范围 7-9(25°C)，pKa为 8.1 (25 °C)，经过测试，确认低水平的重金属污染，确保各种应用的适用性。 | 否 |
|  | 抽取式无尘纸 |  | 箱 | 280抽，60盒/箱 | 2 | 1、无尘纸； 2、规格：280抽； 3、包装：60盒/箱 | 是 |
|  | 液相色谱系统自动进样器密封垫组件 |  | 套 | 1Kit | 2 | 1、液相色谱系统自动进样器密封垫组件； 2、性能：与我中心现有超高分辨率三合一液质联用仪匹配使用。 | 是 |

- 第七包：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 规格 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 热释光探测器 | 31.8890 | 片 | 直径4.5mm厚0.8mm | 30000 | 分散性小于5% | 否 |
|  | 个人剂量佩戴盒 |  | 个 | 长5cm宽2cm | 4000 | 蓝色2000红色2000 | 否 |
|  | 放疗用免冲洗胶片 |  | 盒 | 25张/盒 | 1 | 20cm*25cm/张 | 是 |
|  | SRResin锶树脂 |  | 瓶 | 50g | 1 | 100-150μm，密度0.33 g/mL,容量27 mg Sr/g | 是 |
|  | CSResinAMP-PA N铯树脂 |  | 瓶 | 100g | 1 | 100-600μm，密度1 g/mL,容量33 mg Cs/g | 是 |
|  | CSResinKNiFC-PAN铯树脂 |  | 瓶 | 100g | 1 | 100-600μm，密度1 g/mL,容量33 mg Cs/g | 是 |
|  | Emptycolumns2ml 空柱管 |  | 包 | 2 mL | 1 | 2 mL，配合树脂使用 | 是 |
|  | Emptycolumns(5m l)空柱管5ml |  | 包 | 5 ml | 1 | 5 mL，配合树脂使用 | 是 |
|  | Emptycolumns(20 ml)空柱管20ml |  | 包 | 20 ml | 1 | 20 mL，配合树脂使用 | 是 |

- 合同履行期限：1 年，合同履行期间按采购人要求分批次交货。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□ 本项目专门面向  □中小 □小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_          _。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

- 本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

  - 其他特定资格要求（如有）：无

## 三、获取招标文件

- 时间：2024年_9_月_23_日至2024年_9_月_29_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年_10_月_14_日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦十一层1111会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

- 本项目的采购年限为   年、预算金额为      万元、当年安排数为     万元。（本项目不适用）

- 其他事项：

3.1本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（本项目不适用）

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“操作指南 ”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“工具下载 ”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.1.4获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标 /采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.1.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

3.2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标按资格审查无效处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝冲，010-64407307

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、曹文君、成歌，010-57456265、010-63961210

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、曹文君、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英

电话：010-57456265、010-63961210