- 采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

为提高北京市公安局公安交通管理局车辆管理所（以下简称车管所）信息化服务水平和质量，保证车管所重要信息系统安全稳定的运行，有效防范和控制信息系统运行风险，拟购买车驾管业务监控系统、综合外挂系统、网络设备及服务器的运维值守服务。主要包括提供人员现场值守服务，保证系统及相关设备稳定运行，损坏的设备及时进行维修，服务期限为合同生效后一年。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、中华人民共和国网络安全法

2、中华人民共和国个人信息保护法

3、计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB 17859-1999

4、信息安全等级保护管理办法 公通字[2007]43号

5、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019

6、信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 GB/T 25070-2019

7、《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006

8、《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T20270-2006

9、《信息安全技术 操作系统安全技术要求》GB/T 20272-2019

10、《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273-2019

11、《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》GA/T671-2006

注：若国家发布新标准，按最新标准执行。

- 三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车管所2024-2025年度运维项目 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）实施的时间：服务期限为合同生效后1年。

2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、车驾管业务监控系统运维服务

1.1车驾管业务监控系统包含车驾管业务监控中心视频监控系统、新能源制牌点视频监控系统、北苑档案库视频监控系统。

1.2车驾管业务监控中心视频监控系统于2012年建成，逐步实现了包括车管总所、车管分所、车管站共169路前端监控设备，按照三级平台架构建设，即：车管总所为一级平台、车管分所和业务职能科为二级平台、各监控单位为三级平台。各车管网点自建高清摄像机大于8000路（车管网点自建的硬件设备自行维护）。所有视频图像在本地存储，但各级中心平台应均能调用。

1.3新能源制牌点视频监控系统于2017年建成，对包括6个分所、1个标牌厂在内的7处新能源制牌发牌点情况进行监控，系统共接入18路音频和26路视频，使用内网回传至总所视频管理服务器，采用BS结构的视频平台，可通过浏览器实现实时图像调看、历史图像回放功能、配置管理、权限分配、用户登录及密码修改、预案管理、设备运行状态及资源状态检测、时钟同步等功能。

1.4北苑档案库视频监控系统于2018年建成，采用本地存储联网回传的模式，现场设有2台网络存储服务器，对档案库内的50路视频图像进行7×24小时不间断存储、同时配有UPS应急供电设备，可确保断电后2小时内稳定运行，设备同时接入内网，可通过内网实现远程监控、历史回放、配置管理等功能。

2、综合外挂系统运维服务

2.1综合外挂系统包含综合业务扩充平台软件系统、机动车业务收费系统、驾驶员业务收费系统、公安交通管理综合应用平台-社会化服务系统、非机动车登记管理系统、档案库房信息管理软件系统、临牌及校车申请审核系统、网上监督与信息采集系统、科目一NC考试系统、选号/LED大屏幕显示系统、故障申报系统等。

2.2综合业务扩充平台软件系统承载“六合一”平台外的车驾管业务处理功能，包括小客车指标审核、小客车指标使用核对、业务提级办理、驾驶证照片标准照上传、业务辅助查询、系统后台数据处理等。

2.3机动车业务收费系统承载北京市全市机动车业务收费功能，包括收费处理、收费信息核对、结账、电子发票信息生成等。

2.4驾驶员业务收费系统承载北京市全市驾驶员业务收费功能，包括收费处理、收费信息核对、结账、电子发票信息生成等。

2.5公安交通管理综合应用平台-社会化服务系统负责维护北京市全市专网平台软件系统，保障系统正常运行。

2.6非机动车登记管理系统承载北京市全市电动自行车、残疾人轮椅车登记相关业务。

2.7档案库房信息管理软件系统承载北京市全市机动车、驾驶员业务后台实物档案管理相关工作，包括北京市全市档案存放、归档、提档、更新、追缴、核对等数据，并通过系统进行管理，将机动车、驾驶员业务档案数据化管理。

2.8临牌及校车申请审核系统用于互联网端核发临时号牌、收费、登记及数据交换。

2.9网上监督与信息采集系统负责维护北京市全市机动车、驾驶员办理登记业务时采集相关人员影像信息、资料高拍图片，实现业务信息采集、追溯、监管功能。

2.10科目一NC考试系统负责维护车管总所科目一考试场系统，保障考试工作正常开展。

2.11选号/LED大屏幕显示系统负责维护车管总所及分所的自助选号机、排队叫号机、电子公示屏等设备。

2.12故障申报系统承载车管总所、车管分所及车管站的计算机、打印机等办公设备的障申报、记录工作。

3、网络设备及服务器运维服务

3.1网络设备及服务器运维服务负责全市车驾管业务网络设备、存储设备、网络交换设备、软件应用系统服务器、数据库服务器等设备以及服务器系统的运行和维护。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限为合同生效后1年。

- 五、采购标的物验收标准

1、中标人应确保其技术建议以及所提供的维修、维护及技术支持的完整性和可用性，保证各项应用系统能够正常运行，对今后的发展留有充分的扩展空间。若出现由于中标人提供的系统维修、维护工作不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统无法正常运行，由中标人负全部责任。

2、中标人提供的备机（软件及硬件）应保证与现有系统兼容。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）

3、中标人需安排1名项目经理，不少于5名驻场技术人员为采购人提供每周7×8小时现场值守服务，其中至少1人为工程师。

4、运维服务期结束，投标人应向采购人提交完整的运维服务资料及运维工作总结。

- 六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、车驾管业务监控系统运维服务

1.1中标人为采购人提供数据交换、数据的统一接口的维护；现有应用软件功能完善及升级改造；配合采购人与其指定的单位进行平台对接；维护期内，如有部分设备需要拆装及迁移的情况，中标人需按采购人要求提供服务，如采购人监控点位有增减变化的，中标人应提供人员及技术支持，且不另行收取费用。

1.2中标人应按照系统运维要求提供服务器、交换机等备品备件，以保证系统运行正常。

2、综合外挂系统运维服务

2.1中标人为采购人提供系统软件及应用软件升级、上门维修保障服务、每月巡检服务、运维集中监控工具、系统评估、制定应急处理流程、故障诊断排除、性能分析/调优、软件更新、系统安全评估、技术咨询、技术培训、数据迁移等服务。分析并记录车辆管理所提出的业务需求，进行现场测试，实施软件测试工作，能够检测维护补丁包正确性、安全性。针对用户提出需求进行工作任务的细化，编写代码实现功能满足需求，对维护或修改的功能模块进行充分测试后提交用户，在升级系统前做好当前版本系统的备份，依据客户安排的时间发布到正式环境，并密切监控和跟踪带来的影响；对系统版本进行维护和管理，作好版本变更及文档记录。对所有系统代码和数据进行定期备份，并保障出现无法恢复故障时，可尽快部署最新系统代码。为保证备份的有效性，恢复流程的可操作性，需要构建软件测试和备份恢复测试的软硬件环境。每月或每周定期将备份的生产数据恢复到测试环境的数据库中，用备份的中间件和应用程序在测试主机上恢复，搭建测试环境。一方面可以测试应用程序备份有效性，测试数据库备份的有效性，测试恢复的有效性，验证操作手册的可用性。另一方面可以使技术人员熟悉数据恢复和应用恢复的每个流程。这样才能保证一旦发生灾难性事故可以迅速的进行应用恢复。为了避免在应用程序修改时，人为的造成业务故障，在应用软件修改前，必须先在测试环境中进行严格的测试，测试正常后方可在生产系统进行修改。随着各种运行环境(包括软件和硬件)的变化、更新，厂商会不断发布软件新版本或修正软件（PATCH），中标人根据采购人要求对软件版本进行更新。

2.2软件新版本安装（升级）有可能涉及到多方面因素：硬件、操作系统、数据库、应用软件的兼容性等，具有一定风险。中标人需提供全套的详细的实施计划、测试计划和风险评估，把风险降到最小。具体升级步骤如下：

2.2.1对软件安装、升级的计划及准备提供建议；

2.2.2检查系统是否备份；

2.2.3安装、升级新软件；

2.2.4安装、升级完毕后进行基本系统测试；

2.2.5在基本系统测试完毕后建议备份系统。

2.3当软件系统因为安装环境变化需要进行迁移时，中标人需根据现状帮助采购人提出合理的迁移计划，并协助开展软件系统备份、迁移、上线调试、正式运行等工作，以保证系统运行满足采购人的需要。

2.4中标人应按照系统运维要求提供服务器、交换机等备品备件，以保证系统运行正常。

3、网络设备及服务器运维服务

3.1中标人为采购人提供运维集中监控工具、系统评估、制定应急处理流程、故障诊断排除、机房设备专业除尘、性能分析/调优、软件更新、系统安全评估、技术咨询、技术培训等服务,并提供关键业务应用的备份和恢复。包括数据库服务器、中间件服务器、应用服务器等的备份，出现故障时备用设备能及时替换，保护数据及其业务系统的迅速恢复。配合采购人完成“护网”等网络安全检测任务等服务。

3.2中标人应提供一个综合的监控及告警平台，将整个业务软件系统使用的操作系统、中间件、数据库及服务器，网络设备，空调，UPS电源等运行情况实时监控, 通过监控大屏，以告警灯、声音、邮件或短信通知的方式及时告警。及时将系统故障及状态信息发给相关的管理人员和值班人员。对机房基础设施进行整体评估，提供评估报告。专业技术人员应针对主机及网络硬件给予清洗除尘维护，保持硬件的清洁，降低硬件故障发生概率，提高系统的可靠性。

3.3中标人根据采购人要求对软件版本进行升级。主要包括：主机操作系统和存储系统、数据库软件、软件升级、备份软件，网络及安全设备许可升级和续期服务等。协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。协助采购人加强和规范应用软件的版本管理工作，加强和完善应用软件的版本管理，严格规范应用软件的测试、上线和修改流程。建立软件测试及恢复测试环境。在应用软件修改前，必须先在测试环境中进行严格的测试，测试正常后再在生产系统进行修改。

3.4中标人应为本项目配备运维管理平台，方便服务团队及采购人统计运维工作量，监测前端及后台设备在线情况，保证整个运维系统正常使用。具体要求如下：

3.4.1硬件管理：运维管理平台支持多协议方式(如SNMP、IPMI、Telnet、SSH等)对主流服务器进行监控，支持HMC方式对IBM小机进行监控。可以使用预置账户对服务器硬件进行发现，也可以在已有的发现信息的基础上对资源进行重新发现，并展示发现结果的内容，并且可以自行选择需要监控的子资源。

3.4.2拓扑管理：拓扑管理通过自动发现物理设备和连接，生成局域网物理拓扑图；同时可以有效识别二级和三级拓扑，可直观清晰地显示所有网络设备、以及骨干网与子网之间互联关系。层次化的网络拓扑显示网络逻辑结构、同时关联设备性能和告警信息，便于故障隔离和快速定位。

3.4.3历史查询模块：

3.4.3.1能够按日期查询历史诊断记录和报警记录。

3.4.3.2查询结果包括检测时间、组织、设备名称、品牌、连通状态和检测结果详情。

3.4.3.3采购人能够采用多角度、多条件的方式进行及时、详尽的统计分析，系统同时能够指导采购人及时维修故障设备，为采购人提供运维过程与结果的考核依据。

3.4.3.4能够按日、月、年等条件对查询出的摄像机故障做统计，能够显示摄像机故障趋势图。

3.4.4告警管理

3.4.4.1运维管理平台提供统一的告警管理，通过性能指标采集轮询、调用厂家网管告警接口、网元Trap/Syslog主动推送、第三方系统轮询获取等多样化的来源方式，获得整个网络系统中的各种事件、设备故障、网络异常等告警，当出现故障后能通过预置的报警方式及时通过短信等方式通知指定用户，并能生成告警分析统计报告，为采购人提供主动式的故障解决方式。

3.4.5报表统计功能

3.4.5.1具有报表统计分析能力，报表生成灵活，呈现多样，能满足采购人不断变化的统计需求，系统可通过报表分析能够有序地展现网络运维的所有管理指标，生成各种分析报告和图表，全面呈现IT系统的设备资源、告警统计、系统运行状况等，为故障诊断、领导决策提供科学的、可量化的依据。

3.4.5.2运维管理平台可根据报表类型，用户任意关联IT资源类型、可监测指标、展现形式（如饼图、柱状图或列表）设置自定义报表，系统默认提供了性能报告、告警统计报告、TOPN报告、可用性报表、趋势报告、分析报告、综合报告、业务报告等监控类报表，还应提供服务台报表、事件/问题/变更管理报表、服务支持态势统计报表、知识管理报表、资产配置统计报表等服务类报表。

3.4.6系统日志管理

3.4.6.1统一运维大数据管理分析系统提供一套分布式和高可靠的海量日志聚合器，可对Linux/Windows操作系统,以及其上部署的Oracle、WebSphere等应用软件类的日志文件内容进行跨平台分布式收集、集中分析预警与综合审计检索等功能，便于运维人员实现对海量应用运行日志的“事前”管理、“事中”监控和“事后”分析。

3.4.6.2针对收集而来的应用日志数据，系统可按照不同日志来源类型（例如：Linux、Oracle等），对特定标准应用产生的日志信息进行专项可视化图表分析，以Linux日志分析为例，包括：Linux非法登录情况、Linux包更新情况、Cron调度情况等统计维度。

3.5中标人应按照系统运维要求提供服务器、交换机等备品备件，以保证系统运行正常。

- 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、服务响应方式

1.1提供远程响应、运维服务，每周7×24小时支持，发生故障时总部技术支持中心10分钟电话响应，1小时内到达指定现场，2小时内解决故障并恢复运行。如设备故障，不能在2小时内修复，将由中标人负责使用现场备机对故障设备进行替换（中标人为本项目提供安全有效的备机并放置到车管所机房），并对系统及数据进行恢复（需于12小时内完成），同时负责故障设备的后续维修。

2、日常维护

2.1中标人要对系统进行日常性的跟踪、巡检维护，包括软硬件维护，设备清洗维护、软硬件系统运行状况巡检、软硬件故障的定位预测检测和排除，并对最终用户进行专业培训，包括日常维护技术、方法及相应专用维护设备仪器的使用。在系统出现各种升级、调整或者意外情况时（如系统升级、系统迁移、系统瘫痪等），针对发生的不同情况，全程提供技术支持协助，给出相应解决和优化建议或方案，协助解决所遇到的各种疑难技术问题，确保系统能够按时、高质量完成升级或调整。

2.2中标人对所有系统代码和数据进行定期备份，并保障出现无法恢复故障时，可尽快部署最新系统代码。按采购人要求定期将备份的生产数据恢复到测试环境的数据库中，用备份的中间件和应用程序在测试主机上恢复，搭建测试环境。一方面可以测试应用程序备份有效性，测试数据库备份的有效性，测试恢复的有效性，验证操作手册的可用性。另一方面可以使技术人员熟悉数据恢复和应用恢复的每个流程。

3、定期巡检

3.1中标人安排专业工程师定期巡检（每月至少1次），及时发现系统及设备隐患，最大限度的避免故障发生。巡检后向采购人提交详尽的巡检报告，总结同期系统及设备的运行情况、可能存在的问题隐患，提出日常维护的意见和建议等。由中标人驻场运维工程师每日对采购人系统及设备进行现场、全面的、预防性的巡检，确认系统及设备运行状态，检查系统及设备错误记录，排除潜在隐患，并做好巡检记录，以保证系统及设备运行的稳定性和安全性。

4、故障处理及应急预案

4.1中标人能够针对各类紧急、突发情况、困难点、风险点提供解决方案，妥善处理各种应急情况；提供维修响应时效及各类故障类型的维修时效承诺及保障方案。针对现有业务应用现状,分析可能发生的问题及风险,制定相应的应急预案，包括：存储系统灾难应急预案、服务器灾难应急预案、数据库灾难应急故障、中间件灾难应急预案、应用系统灾难应急预案、网络灾难应急预案、基础环境灾难应急预案。故障发生时应第一时间记录并上报采购人，对故障准确定位，分析故障原因，明确解决办法和时间；经过用户审批通过后，及时跟踪处置故障，提供详尽的故障日志和信息；整理故障分析总结报告并递交给采购人。

5、重大活动、节假日维护服务要求

5.1中标人在重大活动、节假日之前，应对系统进行硬件、软件全方位的检查，消除故障隐患；结合具体情况，需要系统或某些应用重新启动，要首先通知采购人，然后进行操作，并保证系统正常运行，同时按照采购人的要求进行系统演练、调试。在重大活动、节假日期间，中标人应在日常值班人员的基础上，另外委派技术骨干加强系统保障，并提供具体名单、负责人及联系方式，并按照采购人的要求提供不同于日常的值班维护、技术支持、保障方案及应急预案，且不得另行收取费用。

6、技术咨询与培训

6.1随着采购人的需求变化，整个系统需要进行调整时，中标人应根据现状与新需求，帮助采购人提出合理的调整计划，以保证系统获得不断增强的响应力，满足采购人实际工作需要。技术咨询的范围涵盖IT系统的各方面。

6.2中标人定期对采购人进行培训、指导，提高采购人运维人员的技术水平和日常维护能力。培训内容包括但不限于：信息系统及产品技术知识；基本维护命令；常见故障及解决办法。

7、人员要求

7.1在维护期内向采购人派遣的服务团队人员（包含驻场人员和其他运维人员）必须实行实名制，将人员名单、身份证号码、手机号码报采购人备案。中标人对服务团队人员进行更换必须征得采购人的同意。维护人员应遵守采购人相关运维管理规定，遵守相关工作流程和开发规范，满足以下要求：

7.1.1至少有2年以上开发维护同类信息应用系统（相同行业、相同部门或者相同技术类型）的工作经验；

7.1.2具有良好的沟通理解能力，准确把握车辆管理所的业务需求；

7.1.3了解重要业务的数据种类和通用结构；

7.1.4熟悉业务之间的数据流向关系、频率及相互影响；

7.1.5基本了解业务系统相关的软硬件环境，例如负载均衡、群集、ORACLE、中间件、LINUX操作系统等；

7.1.6熟悉Jsp和javaScript，Servlet服务端开发技术，熟练使用JavaScript和Html技术；

7.1.7熟悉Java程序设计，了解J2EE架构，具备Servlet、JavaBean以及JDBC的相关知识，熟悉运用EJB，AJAX，XML等技术；

7.1.8掌握MVC的架构，熟悉Struts，、Hibernate、ibatis、Spring和JSF等开源架构；

7.1.9能够熟练运用Eclipse、Tomcat、WebSphere、Netbeans、JBuilder等开发环境和熟练配置；

7.1.10熟悉使用CVS、VSS和ClearCase工具进行团队开发；

7.1.11熟悉使用ASP语言、SQL Server数据库、GIS技术及MSTR工具软件；

7.1.12了解大数据及相关Hadoop技术，熟悉BI展现工具，会使用如QlikView、Tableau、Echarts、BusinessObjects、BIEE等；

7.1.13根据采购人要求对现有系统进行优化、升级工作。

8、维护清单

8.1 1、车驾管业务监控系统设备清单

| 设备名称 | 厂牌型号 | 数量 | 单位 | 使用单位 | 原值单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 5 | 台 | 京朝分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 朝阳车管站 | 2690 |
| 网络红外枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 7 | 台 | 盛华检测场 | 2170 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京朝分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 2 | 台 | 京朝分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京朝分所 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 朝阳车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京朝分所 | 52000 |
|  | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 朝阳车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 盛华检测场 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京朝分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京朝分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 7 | 块 | 京朝分所 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 朝阳车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京朝分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 朝阳车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 通州车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 盛华检测场 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 朝阳车管站 | 8600 |
| 视频编码器 | 海康威视 | 3 | 台 | 通州车管站 | 2650 |
|  | DS-6101HW |  |  |  |  |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京朝分所 | 5200 |
| 光纤收发器 | VN-NT-102S/VN-NT-102SD | 2 | 对 | 京朝分所 | 1500 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 京海分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 海淀车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 门头沟车管站 | 2690 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京海分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 3 | 台 | 京海分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京海分所 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 海淀车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 门头沟车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京海分所 | 52000 |
|  | 海康威视 DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 海淀车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 门头沟车管站 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京海分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京海分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 6 | 块 | 京海分所 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 海淀车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 门头沟车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京海分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 海淀车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 门头沟车管站 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 海淀车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 门头沟车管站 | 8600 |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京海分所 | 5200 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 京丰分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 丰台车管站 | 2690 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京丰分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 3 | 台 | 京丰分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京丰分所 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 丰台车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京丰分所 | 52000 |
|  | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 丰台车管站 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京丰分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京丰分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 6 | 块 | 京丰分所 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 丰台车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京丰分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 丰台车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 石景山车管站 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 丰台车管站 | 8600 |
| 视频编码器 | 海康威视DS-6101HW | 3 | 台 | 石景山车管站 | 2650 |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京丰分所 | 5200 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 5 | 台 | 京南分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 大兴车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 房山车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 亦庄车管站 | 2690 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京南分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120I-D | 2 | 台 | 京南分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京南分所 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 大兴车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 房山车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 亦庄车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京南分所 | 52000 |
|  | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 大兴车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 房山车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 亦庄车管站 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京南分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京南分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 6 | 块 | 京南分所 | 2500 |
|  |  | 1 | 块 | 大兴车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 房山车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 亦庄车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京南分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 大兴车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 房山车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 亦庄车管站 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 大兴车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 亦庄车管站 | 8600 |
| 光纤收发器 | VN-NT-102S/VN-NT-102SD | 4 | 对 | 亦庄车管站 | 1500 |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京南分所 | 5200 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 5 | 台 | 京北分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 西城车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 宣武车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 昌平车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 延庆车管站 | 2690 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京北分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120I-D | 2 | 台 | 京北分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京北分所 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 西城车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 宣武车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 延庆车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京北分所 | 52000 |
|  | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 西城车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 宣武车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 昌平车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 延庆车管站 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京北分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京北分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 7 | 块 | 京北分所 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 西城车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 宣武车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 昌平车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 延庆车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京北分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 西城车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 宣武车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 昌平车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 延庆车管站 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 西城车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 宣武车管站 | 8600 |
| 光纤收发器 | VN-NT-102S/VN-NT-102SD | 3 | 对 | 西城车管站 | 1500 |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京北分所 | 5200 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 5 | 台 | 京顺分所 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 崇文车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 顺义车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 平谷车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 怀柔车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 4 | 台 | 密云车管站 | 2690 |
|  | 海康威视DS-2CD2310D-I | 3 | 台 | 机场车管站 | 2690 |
| 网络红外枪式摄像机 | CS-C5T-1B2ER | 1 | 台 | 京顺分所 | 2170 |
| 数字球机摄像头 | 海康威视DS-2DE5220IW-A | 6 | 台 | 京顺分所 | 3200 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 2 | 台 | 京顺分所 | 10450 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 1 | 台 | 京顺分所 | 8500 |
|  |  | 2 | 台 | 东城北,崇文车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 顺义车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 平谷车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 怀柔车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 密云车管站 | 8500 |
|  |  | 1 | 台 | 机场车管站 | 8500 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 1 | 台 | 京顺分所 | 52000 |
|  | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 |  | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 崇文车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 顺义车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 平谷车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 怀柔车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 密云车管站 | 52000 |
|  |  | 1 | 台 | 机场车管站 | 52000 |
| NVR硬盘录像机 | 海康DS-8616N-I16 | 1 | 台 | 京顺分所 | 9000 |
| 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 11 | 块 | 京顺分所 | 1400 |
| 硬盘 | 1T | 6 | 块 | 京顺分所 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 崇文车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 顺义车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 平谷车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 怀柔车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 密云车管站 | 2500 |
|  |  | 5 | 块 | 机场车管站 | 2500 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 京顺分所 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 东城车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 崇文车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 顺义车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 平谷车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 怀柔车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 密云车管站 | 6600 |
|  |  | 1 | 台 | 机场车管站 | 6600 |
| 客户端计算机 | M8380t | 1 | 套 | 东城车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 崇文车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 密云车管站 | 8600 |
|  |  | 1 | 套 | 机场车管站 | 8600 |
| 视频编码器 | 海康威视DS-6101HW | 3 | 台 | 东城车管站 | 2650 |
| 光纤收发器 | VN-NT-102S/VN-NT-102SD | 1 | 对 | 平谷车管站 | 1500 |
|  |  | 3 | 对 | 崇文车管站 | 1500 |
| 控制台购置 | 定制 | 6 | 套 | 京顺分所 | 5200 |
| 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 8 | 台 | 车管总所 | 2690 |
| 网络红外枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD1221-I | 5 | 台 | 车管总所 | 2360 |
| 网络球型一体摄像机 | 海康威视DS-2DE4120IW-DE | 3 | 台 | 车管总所 | 10450 |
| 网络存储服务器 | NVR2100 | 4 | 台 | 车管总所 | 52000 |
| 网络存储服务器 | NVR2200 | 1 | 台 | 车管总所 | 68000 |
| 网络存储服务器 | 海康威视DS-7632N-K2 | 1 | 台 | 车管总所 | 52000 |
| 磁盘阵列主机 | 8500R-Ni-16F | 1 | 台 | 车管总所 | 62800 |
| 硬盘 | 1T | 25 | 块 | 车管总所 | 2500 |
| 硬盘 | 2T | 82 | 块 | 车管总所 | 3000 |
| 两层交换机 | LS-3600-28TP-SI | 1 | 台 | 车管总所 | 6600 |
| 三层交换机 | LS-5120-52C-EI | 1 | 台 | 车管总所 | 14500 |
| 三层交换机 | S7603-S | 1 | 台 | 车管总所 | 14500 |
| 视频管理服务器 | Aisino 5201NR-F | 4 | 台 | 车管总所 | 35000 |
| 视频解码器 | VS-NVD6408D-5U | 2 | 台 | 车管总所 | 18700 |
| 液晶拼接显示器单元 | BDL4681XU | 15 | 台 | 车管总所 | 41000 |
| 图像拼接控制器 | hades-32D-16R | 1 | 台 | 车管总所 | 100000 |
| 安装结构设备 | 定制 | 1 | 套 | 车管总所 | 100000 |
| LED显示屏 | 1000mm×1700mm双基色φ3.0mm | 2 | 块 | 车管总所 | 16500 |
| VGA分配器（一分二） | 一分二 | 20 | 个 | 车管总所 | 350 |
| 控制台购置 | 定制 | 76 | 套 | 车管总所 | 5200 |
| 网络安全管理服务器 | Aisino 5201NR-F | 1 | 台 | 车管总所 | 35000 |
| 入侵检测系统控制台服务器 | Aisino 5201NR-F | 1 | 台 | 车管总所 | 35000 |
| 8端口千兆电口扩展模块 | 8GBE | 1 | 台 | 车管总所 | 12000 |
| 室内机柜 | 2000×600×800mm | 5 | 台 | 车管总所 | 8500 |
| 视频管理平台软件 | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 车管总所中心服务 | 350000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京朝分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京朝分所流媒体服务 | 100000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京海分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京海分所流媒体服务 | 100000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京丰分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京丰分所流媒体服务 | 100000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京顺分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京顺分所流媒体服务 | 100000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京南分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京南分所流媒体服务 | 100000 |
|  | Fullsee ivms v3.2 | 1 | 套 | 京北分所分中心服务 | 100000 |
|  |  | 1 | 套 | 京北分所流媒体服务 | 100000 |
| 大屏幕控制管理软件 | MultiView 2.0 | 1 | 套 | 车管总所 | 45000 |
| 千兆防火墙 | SecGate3600 | 1 | 套 | 车管总所及六个分所 | 218000 |
| 入侵检测系统 | SecIDS3600 | 1 | 套 | 车管总所及六个分所 | 175000 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 3 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 3 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 3 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 4 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 3 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 2 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 3 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 3 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 2 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 3 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 3 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 2 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 3 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 3 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 2 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 4 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 统一接入管理服务器 | 海康威视DS-VE2208C-RBC | 1 | 台 | 车管总所 | 37500 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 5 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 3 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CD265XY-I/BC | 2 | 台 | 车管总所 | 2510 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC12A1P-AVFIR3/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 1600 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CC52D5T-XVPIR3/BC | 4 | 台 | 车管总所 | 1750 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8108HWS-SH/BC | 1 | 台 | 车管总所 | 3350 |
| 交换机 | 海康威视DS-2E2318-H | 1 | 台 | 车管总所 | 2700 |
| 录制硬盘 | 4T串口5900转SATA硬盘 | 5 | 块 | 车管总所 | 2160 |
| 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020-RBC | 4 | 台 | 车管总所 | 350 |
| 摄像机支架 | 海康威视DS-1292ZJ-P | 3 | 个 | 车管总所 | 84 |
| 监控摄像机 | 海康威视DS-2CD4224F-I/BC | 50 | 台 | 车管总所 | 1350 |
| 摄像机支架 | 海康威视DS-1293ZJ | 50 | 个 | 车管总所 | 100 |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-9632N-XT/BC | 2 | 台 | 车管总所 | 2250 |
| 二层交换机 | 海康威视DS-3E2326P-H | 3 | 台 | 车管总所 | 4500 |
| 监视器 | 海康威视DS-D5022FL/BC | 2 | 台 | 车管总所 | 2400 |
| UPS主机 | GPC1106 | 1 | 台 | 车管总所 | 17172 |
| UPS电池 | 12V-100AH | 16 | 块 | 车管总所 | 2170 |
| 机柜 | BLT-XC601020 | 1 | 个 | 车管总所 | 4950 |
| UPS电池柜 | A16 | 1 | 个 | 车管总所 | 1600 |

8.2综合外挂系统设备清单

8.2.1硬件部分

| 序号 | 子系统 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上监督与信息采集系统 | 交换机 华为S1720-28GWR-4P | 台 | 30 |
| 2 |  | 服务器 华为2288H V5 | 台 | 14 |
| 3 |  | 存储 华为OceanStor 5500 V5 | 台 | 7 |
| 4 | 科目一NC考试系统 | Aisino 5201NR服务器 | 台 | 1 |
| 5 |  | NC考试终端 | 台 | 40 |
| 6 |  | 交换机 | 台 | 1 |
| 7 |  | 管理端PC | 台 | 1 |
| 4 |  | 摄像头 | 台 | 40 |
| 9 | 残疾人专用车管理系统（非机动车登记系统） | 斑马P330I证卡打印机（含IC卡读写） | 台 | 18 |
| 10 |  | 佳能A700照相机（含1G存储卡） | 台 | 18 |
| 11 | 选号/评价/LED大屏幕显示系统 | 自助选号机 | 台年 | 18 |
| 12 |  | 互联网选号机 | 台年 | 7 |
| 13 |  | 市所牌证：室外全彩色P10显示屏 | 台年 | 1 |
| 14 |  | 市所牌证：室内双色P4.75显示屏 | 台年 | 1 |
| 15 |  | 市所牌证咨询台：室内双色P4.75显示屏 | 台年 | 1 |
| 16 |  | 市所涉外：室内双色P4.75显示屏 | 台年 | 1 |
| 17 |  | 京丰分所：P6全彩色显示屏 | 台年 | 2 |
| 18 |  | 京丰分所：Ф3.75双色显示屏 | 台年 | 1 |
| 19 |  | 京北分所：Ф3.75双色显示屏 | 台年 | 1 |
| 20 |  | 京顺分所：P6全彩色显示屏 | 台年 | 2 |
| 21 |  | 京朝分所：Ф5双色显示屏 | 台年 | 5 |

8.2.2软件部分

| 序号 | 系统名称 | 子模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合业务扩充平台软件系统（机动车） | 系统管理 |
|  |  | 常用业务 |
|  |  | 统计查询 |
|  |  | 车检管理 |
|  |  | 业务管理 |
|  |  | 受理预警 |
|  |  | 预录入 |
|  |  | 档案转出 |
|  |  | 电子档案补建 |
|  |  | 密钥管理 |
|  |  | 特种车审核登记 |
| 2 | 综合业务扩充平台软件系统（驾驶人） | 常用业务 |
|  |  | 业务查询 |
| 3 | 机动车扩充版系统 | 档案影像化功能模块 |
|  |  | 电子化支付系统 |
| 4 | 非机动车登记系统 | 业务登记 |
|  |  | 业务管理 |
|  |  | 系统维护 |
|  |  | 系统帮助 |
|  |  | 业务受理 |
| 5 | 机动车收费系统 | 业务受理 |
|  |  | 统计核对 |
|  |  | 业务查询 |
|  |  | 系统帮助 |
| 6 | 驾驶人收费系统 | 业务受理 |
|  |  | 统计核对 |
|  |  | 业务查询 |
|  |  | 系统帮助 |
| 7 | 档案库房信息管理系统 | 档案数据入库 |
|  |  | 分配档案编号 |
|  |  | 基础数据维护 |
|  |  | 零散档案管理 |
|  |  | 档案数据查询 |
|  |  | 打印申请单 |
|  |  | 档案借阅管理 |
|  |  | 档案统计管理 |
|  |  | 档案监销管理 |
|  |  | 档案存放管理 |
|  |  | 权限管理 |
| 8 | 故障申报系统 | 故障申报 |
|  |  | 申报统计 |
|  |  | 即时通讯留言 |
|  |  | 基础数据维护 |
| 9 | 网上监督与信息采集系统 | 统计分析 |
|  |  | 照片信息管理 |
|  |  | 银行备案管理 |
|  |  | 档案信息管理 |
|  |  | 权限管理 |
| 10 | 临牌及校车申请审核系统（互联网） | 材料审核 |
|  |  | 业务管理 |
|  |  | 权限管理 |
| 11 | 公安交通管理综合应用平台-社会化服务系统（专网） | 业务管理 |
|  |  | 权限管理 |
|  |  | 常用业务 |
|  |  | 公安部查验、检验监管系统 |
|  |  | 公安部考试监管系统 |
|  |  | 收费系统 |
|  |  | 权限管理 |
| 12 | 公安部科目一NC考试系统 | 考试监管软件 |
| 13 | 选号/LED大屏幕显示系统 | 基础设置 |
|  |  | 查询管理 |
|  |  | 取号管理 |
|  |  | 代理人管理 |
|  |  | 黑名单管理 |
|  |  | 异常处理 |
|  |  | 证件领取通知管理 |
|  |  | 通知提档管理 |
|  |  | 指纹信息管理 |
|  |  | 统计报表 |
|  |  | 代理人统计报表 |
|  |  | 考核功能 |
|  |  | 权限管理 |
|  |  | 系统日志 |
|  |  | 统计分析 |
|  |  | 预约功能 |

8.3网络设备及服务器运维服务

8.3.1设备清单

| 序号 | 设备名称 | 采购时间 | 配置 | 数量 | 原值单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM P52A小型机服务器 | 2006.12 | 2C,6G | 1 | 211850 |
| 2 | IBM P52A小型机服务器 | 2006.12 | 2C,6G | 1 | 211850 |
| 3 | IBM P52A小型机服务器 | 2007.5 | 2C,8G | 1 | 183600 |
| 4 | IBM P52A小型机服务器 | 2006.12 | 2C,8G | 1 | 211850 |
| 5 | 曙光DS600-G20存储 | 2016.5 |  | 1 | 110000 |
| 6 | IBM DS3512存储 | 2008.11 |  | 1 | 245000 |
| 7 | 神州云科NCS4400存储设备 | 2016.9 |  | 1 | 249145 |
| 8 | 神州云科磁盘扩展柜 | 2016.9 |  | 1 | 26888 |
| 9 | 神州云科存储配件 | 2016.9 | 900G,10K | 18 | 10500 |
| 10 | 思科4506交换机 | 2004.4 |  | 4 | 349070 |
| 11 | 思科2950交换机 | 2003.1 |  | 8 | 25000 |
| 12 | 思科2960交换机 | 2003.1 |  | 2 | 25000 |
| 13 | 思科3560交换机 | 2007.4 |  | 1 | 58000 |
| 14 | 思科3560交换机 | 2007.4 |  | 1 | 58000 |
| 15 | 思科2960交换机 | 2007.4 |  | 1 | 27000 |
| 16 | 华为S5700交换机 | 2016.7 | 48口10/100/100M以太网交换机 | 2 | 36000 |
| 17 | 思科3560交换机 | 2012.4 |  | 2 | 58000 |
| 18 | 思科2950交换机 | 2012.4 |  | 1 | 25000 |
| 19 | 深信服AC-1000-C400-TY 上网行为管理 | 2018.12 | 吞吐量≥200Mbps，并发会话数≥60,000，用户规模≥600，接口：4个千兆电口，尺寸1U，单电源 深信服AC系列产品是目前网络行为识别率最高、性能最强的专业上网行为管理设备。 深信服AC系列上网行为管理产品采用深信服自主研发的上网行为管理系统。拥有领先的网络URL和应用识别能力（通过购买配件获得持续更新），过滤恶意URL网站，精准管控各种上网行为，提高用户的工作效率。除了识别普通的明文数据外，AC还可识别加密的流量和应用，并进行关键字过滤，避免机密信息的泄漏。 由于采用了高性能的硬件平台，以及不受硬盘空间限制、可独立部署的数据中心，深信服AC的性能领先于其他同类产品，更好的满足了大规模网络的苛刻要求。千万条URL过滤，人工智能网页分析，2800多种应用识别规则库（通过购买配件获得持续更新），应用访问控制，报表和检索，流量分析，带宽管理，防DOS攻击，防ARP欺骗。 | 1 | 50900 |
| 20 | 思科3560交换机 | 2012.4 |  | 2 | 58000 |
| 21 | 华为S5700交换机 | 2016.7 | 48口10/100/100M以太网交换机 | 2 | 36000 |
| 22 | 华为S5700交换机 | 2016.7 | 48口10/100/100M以太网交换机 | 1 | 36000 |
| 23 | NS-SecPath F1010 安全防火墙 | 2018.12 | 支持8个千兆电接口,2个Bypass接口,2个Combo接口,2个USB接口,1个Console接口 | 1 | 19670 |
| 24 | H3C S5130-34C-HT 总所汇聚交换机 | 2019.1 | L3以太网交换机主机，支持24个10/100/1000BASE-T端口，支持4个10G/1G BASE-XSFP+端口，支持1个Slot，无电源S5130 以太网交换机风扇模块（端口侧出风）150W资产管理交流模块 | 2 | 14000 |
| 25 | H3C S5130S-28P-EI 分所汇聚交换机 | 2019.1 | L2以太网交换机主机，支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1000BASE-X SFP端口，支持AC | 6 | 3850 |
| 26 | 华为S5700-52C-SI-AC 3层交换机 | 2016.4 | S5700-52C-SI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位,含2个150W交流电源) | 2 | 16000 |
| 27 | 华为USG5150BSR-02 防火墙 | 2016.4 | USG5150BSR 主机(4GE Combo,4DFIC+2FIC+4MIC,无SD卡,2G内存,2G固件,双电源) | 2 | 30000 |
| 28 | 浪潮NF8460M3 数据库服务器 | 2016.4 | 配置4颗XeonE7-4820v2(2.00GHz/8c)/7.2GT/16ML3处理器 ¦ 8个8G REGISTERED DDR3内存 ¦3块 300G 热插拔SAS硬盘(1万5000转) ¦ 配置2块INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡 RS0810L(1G缓存) ¦ 主板集成4个千兆网卡 ¦ DVD刻录机 ¦ U盘软驱 ¦ 标配导轨 ¦ 光纤通道HBA卡,FC 8GB,双端口,LC接口 ¦2+1冗余电源¦ 六年7×24×4原厂商售后服务 | 2 | 85000 |
| 29 | 浪潮NF8460M3 应用服务器 | 2016.4 | 配置4颗XeonE7-4820v2(2.00GHz/8c)/7.2GT/16ML3处理器 ¦ 8个8G REGISTERED DDR3内存 ¦3块 300G 热插拔SAS硬盘(1万5000转) ¦ 配置2块INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡 RS0810L(1G缓存) ¦ 主板集成4个千兆网卡 ¦ DVD刻录机 ¦ U盘软驱 ¦ 标配导轨 ¦配置2块光纤通道HBA卡,FC 8GB,双端口,LC接口 ¦2+1冗余电源¦ 六年7×24×4原厂商售后服务 | 2 | 85000 |
| 30 | 浪潮NF5270M3 文件交换服务器 | 2016.4 | 配置2颗E5-2620v2(2.1GHz/6c)/7.2GT/15M处理器 ¦ 配置2根8G REGISTERED DDR3内存 ¦2块 300G 热插拔SAS硬盘(1万5000转)硬盘 ¦ 配置1块INSPUR 八通道高性能 SAS 2008卡（可选RAID KEY)¦ 主板集成2个千兆网卡¦ SLIM DVD刻录机 ¦ 标配导轨 ¦配置2块光纤通道HBA卡,FC 8GB,双端口,LC接口 ¦ 双电源-NF5270M3¦六年7×24×4原厂商售后服务 | 2 | 30000 |
| 31 | 曙光DS600-G10存储 | 2016.4 | 3U ,16盘位,双控制器×1，8个1Gb ISCSI 主机通道,含锂电池，2×8GB Cache；冗余电源； Cache容量可升级为2*16GB；RAID：支持0,1,0+1,3,5,6等；/机柜通用托轨×1/600G 2.5 SAS(10000) 14块。 | 1 | 110000 |
| 32 | 曙光DS600-G10 综合应用平台存储 | 2016.4 | 3U ,16盘位,双控制器×1，8个1Gb ISCSI 主机通道,含锂电池，2×8GB Cache；冗余电源； Cache容量可升级为2*16GB；RAID：支持0,1,0+1,3,5,6等；/机柜通用托轨×1/600G 2.5 SAS(10000) 14块。 | 1 | 110000 |
| 33 | 曙光300 SAN 存储交换机 | 2016.4 | 8Gb 24端口光纤交换机，8端口激活，配套光模块。 | 2 | 30000 |
| 34 | EMC7500磁盘阵列 | 2014 |  | 1 | 300000 |
| 35 | H3C LS-5120S 交换机 | 2014 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 8 | 5443.9 |
| 36 | H3C SecPath F1010 防火墙 | 2020.12 | 防火墙设备，10*GE+2Combo，单电源 | 1 | 20000 |
| 37 | H3C S5560-54C-EI 核心交换机 | 2020.12 | L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,双电源 | 2 | 24000 |
| 38 | H3C S5130S-28P-EI 接入交换机 | 2020.12 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 6 | 3500 |
| 39 | 深信服AC-1000-B1200 上网行为管理1 | 2020.12 | 支持用户数1000; 硬件指标：1U尺寸，4G内存，128GB-SSD硬盘， 单电源， 1对ByPass口，6电2光接口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0 | 2 | 75000 |
| 40 | 深信服AC-1000-B1150 上网行为管理2 | 2020.12 | 支持用户数800; 硬件指标：1U尺寸，4G内存，128GB-SSD硬盘， 单电源， 1对ByPass口，4电接口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0 | 1 | 52000 |
| 41 | 新云东方NA7822 服务器 | 2017 | 40C 3425 MHZ，64GB内存， 2块512GB硬盘，AIX6.1操作系统 | 2 | 286000 |
| 42 | 迪普 DPX8000-A5 核心交换机 | 2020.11 | 5个槽位，25.6Tbps交换容量，4800Mpps包转发率，48个千兆光口，48个千兆电口 | 2 | 82000 |
| 43 | 迪普 ADX3000-ME负载均衡 | 2020.11 | 1Gbps吞吐量,200万并发连接，每秒新建连接数3万，6个千兆电口，2个千兆光口，1个扩展插槽 | 2 | 42000 |
| 44 | 迪普 FW1000-GC-N 防火墙 | 2020.11 | 6个千兆电口，2个千兆光口，2个扩展插槽，可扩展至24个千兆端口+2个万兆光口，配置冗余电源。吞吐量8Gbps，最大并发连接数250万，每秒新建10万 | 2 | 50000 |
| 45 | 天融信 TR-71288-RB 网络接入设备 | 2020.11 | 内端机6个10/100/1000base-T接口和2个SFP插槽（配光模块），含1个MAN口，含1个HA口； 外端机6个10/100/1000Base-T接口和2个SFP插槽（配光模块），含1个MAN口，含1个HA口 | 1 | 160000 |
| 46 | 浪潮 FS5900 光纤交换机 | 2020.11 | 24个固定端口，端口速率支持8Gb/4Gb/2Gb/1Gb,16个8Gb光纤模块（LC接口），16条LC-LC-10M线缆，支持端口间无阻塞交换，支持热插拔 | 2 | 58000 |
| 47 | 迪普 LSW3600-24GT4GP-SE 交换机 | 2020.11 | 交换容量598Gbps，转发性能 216Mpps，24个10/100/1000Base-T，4个复用的千兆SFPCombo，支持策略 VLAN，支持 PVLAN/MUX VLAN，支持静态路由，RIP v1/v2，支持IPv6，支持IPv4/IPv6 双栈，IPv6 over IPv4 隧道，IPv4 over IPv6 隧道；支持ND，RIPng功能；支持策略路由功能；支持IPv6 功能，支持G.8032 开放环或 SEP、REP半环协议，可混合组网，支持倒换时间 50ms；支持堆叠且堆叠数支持10台，堆叠带宽 48G，支持CPU攻击防范，支持CPAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持政击溯源。 | 14 | 3500 |
| 48 | 神脑 ENS620EXT 无线AP | 2020.11 | 支持工作模式胖 AP 功能（AP/CB/ WDS），具有2.4GHz&5GHz 频段，支持多种协议包括 ac/b/g/n(支持 MUMIMO），ssid数日为16个，发射功率2.4GHz:27dBm; 5GHz: 27dBm，速率（Mbps)为 2.4GHz:400,5GHz：867，具备PING功能以及 Trace Route功能，具备隐藏ssid功能、自动重启功能，具备自动选频功能，具有良好防尘防水功能，防尘水系数为IP67，配置电源适配器、2N型外接天线，网口为不小于2千兆的LAN口 | 14 | 2200 |
| 49 | 巨像 E1 PDA | 2020.11 | （1）CPU核数：终端平台具备8核64位处理器，并且大核主频为1.5GHz,小核主频为1.0GHz。 （2）内存：设备运行内存3GB，机身内存32GB。；扩展尺寸：支持TF卡扩展并且最大支持128G扩展，设备采用独立TF卡槽设计。 (3)操作系统版本：搭载Android 操作系统，并且系统为 Androig 5.1.1版本或搭载更高版操作系统。 （4）屏幕尺寸：终端屏幕尺寸为5.5英寸，分辨率1920x1080,ppi400，屏幕采用2.5D弧面玻璃设计。 (5）后置摄像头 13MP，前置摄像头5MP，可选前置虹膜摄像头2MP。 (6）电池：电池容量为 3900mAh。 (7）系统功能，支持安全存储机制功能：支持防 root 机制功能：且支持防刷机 （8）机身材料：为保证终端设备可靠耐用，机身采用金属材质。 （9)接口：具备Micro USB接口，支持0TG功能。 （10）传感器：具备重力传感器，陀螺仪，地磁传感器，光线传感器，距离传感器。 （11）其他：支持指纹生物识别技术、可选虹膜生物识别技术，提高终端操作性与可靠性：支持GPS和A-GPS、NFC等功能。 (12）无线连接：终端支持 WIFI、蓝牙等功能。 | 28 | 3200 |
| 50 | 佳诚 JCC-L 机动车外廓尺寸查验图像测量仪 | 2020.11 | （1）整车长、宽、高均可全自动测量,并且测量误差≤0.8%，分度值为lmm。 （2）总长 20米及以下、总宽3米及以下、总高 4.5米及以下中重型货车、混凝土搅拌车等专项作业车的整车长、宽、高等基本数据均可以自动测量 （3）所有类型挂车列车的半挂车部分长、宽、高均能自动测量。 （4）半挂车销轴距。能自动测量半挂车销轴距；半挂车牵引销中心轴线到所有非转向轴的水平几何中心线的水平距离均可以自动测量。 (5)车辆实物外观测量照片和测量数据等结果可以进行保存，在自动保存的车辆实物外观照片上，能通过鼠标操作标记显示货箱长、宽、高及轴距等局部尺寸，以便进行查看。 （6）可以通过“不停车”的“通过式”测量方式进行车辆信息测量，测量过程中被测车辆改变车速或者短时间停车、倒车均不会造成任何影响，不会影响测量数据 (7）主要的检测传感器均高于车道地平面1米以上，并且可以不受地面积水、阳光直射等自然因素影响，不会产生数据偏差，确保数据准确性。 （8）在无网络支持情况下仍然可自动获取新车车辆信息参数，用以确保网络故障时不影响新车注册查验工作。同时实现外廓自动测量仪全自动启动测量、数据自动比对判定、整个测量、比对全过程不得有任何人工操作，确保测量结果的准确性、公正性。 | 7 | 200000 |
| 51 | 鹰牌 SCS-60 整备质量检测系统 | 2020.11 | 测量范围：一次性称重80吨，设备尺寸为：长18米，宽3米,测量精度为±10kg。具有良好的适应性，室内或者室外露天环境均可使用。 具备 232通讯仪表。 | 7 | 80000 |
| 52 | 华为 RH2288HV5 服务器 | 2020.11 | 处理器Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU@2.1GHz 2.1GHz，32GDDR4运行内存，550G硬盘存储，2个10GbE+2个GbE网口 | 2 | 90100 |
| 53 | 华为 RH2288V3服务器 | 2020.11 | 处理器Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @2.2GHz 2.19GHz，32GDDR4运行内存，550G硬盘存储，2个GbE网口 | 5 | 37000 |
| 54 | 华为 OceanStor2600 V3 存储 | 2020.11 | 约10TB容量，SAS磁盘，8*8Gb FC通道接口，配置双控制器、存储管理软件、快照、卷拷贝，支持镜像、复制、自动精简配置、Flash缓存等 | 1 | 234800 |

8.3.2服务清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 车管专网网络千兆点对点链路 | 运维周期内投标人提供，保障链路运行正常，定期对链路进行巡检，服务周期内每季度进行链路主备切换 | 1 |
| 56 | 车管专网网络千兆点对点链路 | 运维周期内投标人提供，保障链路运行正常，定期对链路进行巡检，服务周期内每季度进行链路主备切换 | 1 |
| 57 | 深信服AC-1000-B1200 Licence许可 | 运维周期内投标人提供Licence许可，并保证运行正常 | 1 |
| 58 | 深信服AC-1000-B1150 Licence许可 | 运维周期内投标人提供Licence许可，并保证运行正常 | 1 |
| 59 | 深信服AC-1000-C400-TY Licence许可 | 运维周期内投标人提供Licence许可，并保证运行正常 | 1 |
| 60 | Tp-link TL-ER3220G路由器 | 运维周期内投标人提供市所及六个分所办公大厅互联网路由器，并保证运行正常 | 7 |
| 61 | Tp-link TL-SG2218PE（16口）交换机 | 运维周期内投标人提供市所及六个分所办公大厅互联网交换机，并保证运行正常 | 7 |
| 62 | Tp-link TL-XAP3006GC无线AP | 运维周期内投标人提供六个分所办公大厅互联网无线AP，并保证运行正常 | 12 |
| 63 | Tp-link TL-AP1900GD无线AP | 运维周期内投标人提供市所办公大厅互联网无线AP，并保证运行正常 | 3 |

9、管理与考核：采购人有权对中标人提供的维修、维护服务等内容进行考核，采取扣除违约金、限期整改，直至终止合同的权利。根据考核办法（下表）按月对中标人进行工作考核，每计1分从维护费中扣除1000元作为违约金。

| 序号 | 考核内容 | 计分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护人员未按时到岗或中间无故脱岗的 | 一次计2分 |
| 2 | 没按要求进行节假日、重大活动值班保障的 | 一次计5分 |
| 3 | 违反机房管理规定的 | 一次计2分 |
| 4 | 未保持通讯畅通导致未及时安排维修、维护工作 | 一次计1分 |
| 5 | 维修人员接到报修后，在10分钟内没有响应的 | 一次计1分 |
| 6 | 维护人员接到报修后，2小时没有修复的、无反馈信息且无充分理由的 | 一次计2分 |
| 7 | 不经采购人同意随意更换维护人员的 | 一次计5分 |
| 8 | 未按照采购人相关规范执行的情况 | 一次计2分 |

10、解除合同

中标人有下列情形之一的，采购人有权单方解除合同，并由中标人按合同总价20%向采购人另行支付违约金：

10.1单月内考核计分达15分；

10.2合同期内累计考核计分达40分；

10.3单项服务逾期未提供达20个工作日；

10.4违约行为给采购人造成不可逆的负面影响；

10.5法律规定的其他可单方解除合同的情形。