1.三院区合计医疗废物处理年产生量：约924吨，采购人按照实际产生量进行结算。

2.医疗废物处理清运处理：日清运处理；双方当面称重计量，确定每次收运数量和重量，按国家规定要求填写完整医疗废物转运单。

3.投标人为采购人提供医疗废物垃圾周转车（储存量600L/车）及周转箱（储存量100L/箱），并根据国家有关防疫要求及时补充或更换符合国家要求的周转设备（免费）。新街口院区需提供周转车10辆，周转箱30个；回龙观院区需提供周转车10辆，周转箱20个；回龙观2期需提供周转车10辆，周转箱200个，新龙泽院区需提供周转箱200个。上述费用均已包含在投标总价中。

4.投标人负责五种医疗废弃物（含有医疗手术或病理解剖产生的废组织、试验的小动物尸体及被血或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品）的焚烧处置工作，使之达到国家医院污物无害化标准要求。按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》的规定向采购人提供及时、安全、环保的收运和处置服务，医废清运不超过24小时。

5.投标人承担医疗废物装车以后的相关责任。

6.投标人应做好清运交接记录；清运单位需配备专业人员清运医疗废物。清运方对行车路线进行规划，确保清运及时，满足采购人需求。

7.投标人清运人员装车完毕，双方确认之后认真填写医疗废物转移联单并做好留存。填写时要保证字迹工整清晰，数据真实准确。

8.投标人转运车辆及周转箱清理消毒按照相关规定、标准执行。周转箱有破损和损坏，清运方要及时更换。在院内清运车辆在清理医疗废物完毕后不得有遗撒、跑冒滴漏等现象发生。

9.投标人需保证通讯24小时保持畅通；在接到采购人电话3小时内到达采购人指定地点进行清运。如遇突发事件，供应商应在10分钟内做出反应,30分钟内解决或控制突发情况。

10.投标人需严格按照安全规程、规范作业。在作业期间造成人员伤亡感染事故，采购人不承担责任。