- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理 | 1 | 项 | 无 |

二、项目简况及服务时间、地点

服务周期为二年。

（一）项目概况

北京市朝阳区人民法院第二办公区，位于北京市朝阳区龙爪树南里甲10号，办公楼建筑面积11230.23平方米。

主楼、配楼及平房及院落等区域。物业服务区域配套设施功能有：中央空调系统，供配电系统，照明系统，消防系统（含灭火器年检），给排水系统，热水系统，电梯系统等。

（二）服务要求

按照北京市现行最新三级物业服务标准，结合委托范围提供相应的物业服务。

三、公共设施设备的日常运行管理。

具体包括：

（一）综合管理：

1．制订物业管理服务工作计划，并组织实施。

2．定期对建筑物及设备设施进行普查，根据普查结果向建筑物产权方及甲方提出相应维修建议。

3．水、电、冷、暖、风的能耗计量和统计。

4．非专业性简单的家具维修。

5．处理服务范围内的公共性事务，受理用户的咨询和投诉。

（二）建筑本体的养护维修管理

1．顶、板、梁、柱、墙体、基础等承重结构。

2．屋面、外墙面。

3．各类房间、卫生间、设备间、楼梯间、厅、堂、走廊通道等的内墙面、地面、 顶棚、门窗等。

（三）设备设施的日常维修、养护、管理：

1．消防用水、中央空调软水等供水系统的设备设施。

2．生活污水，雨水等排放系统及污水处理的设备设施。

3．消防设施、控制柜、烟感探头、消防泵等设备的维保。每年需对应相关日期对消防器材进行年检。

4．厨房电源、水管维修。

5．中央空调机组按行业主管单位要求设立24小时值班制度。负责制冷系统、采暖系统的设备设施日常运行管理。

6．照明、动力等电气系统的设备设施，每年需对高压器具、避雷设施进行一次检测,对供电设备需进行两次除尘。

7、电梯的日常管理、并按照政策及主管部门要求进行年检。

8、饮水设施、卫生设施的日常维护保养。

9、热水锅炉及热交换器的养护，每年不低于贰次。

（四）附属室外设施的维护和管理：

1．道路、庭院、场地、建筑小品、围栏。

2．各类室外管网、沟、渠、井、池。

3．路灯、景观照明。

四、公共环境卫生保洁

1．楼内厅、堂、卫生间、楼梯间、走廊、通道等公共部位的每日保洁。

2．领导办公室的每日保洁。

3．按采购人要求对外墙玻璃进行清洗保洁。

4．室外道路、庭院、场地的每日保洁和积水、积雪的及时清扫。

5．每日垃圾的及时清运和处理；污水管道保证排污畅通。

6．按照地方政府或采购人要求进行灭鼠和清除虫害等工作。

7．门前三包责任区域内的保洁工作。

8. 中央空调机房、泵房、配电室、消防中控室等重点区域的灭鼠、灭蟑等消杀工作。

9. 院方特别指定区域的相关用品的清洗，维护。（包括但不限于窗帘、沙发罩、沙发巾、地毯等布艺、针织类物品）

10、办公区域内绿地的养护、管理。

11、完成采购人管理人员指派的其他相关工作。

五、消防中控室运行管理和消防工作。

1、按照消防法规和主管部门的要求实行中控室24小时值班制度，每班两人，并对物业管理室外区域定时巡逻，及时排查各类事故隐患。

2．物业公共财产看管。

3．办公区域内的火灾防范和火险排查工作。

4．所有消防设施的管理维护，保证紧急情况下所有设备设施的及时应用。

六、会议服务工作。

1．各会议室、接待室、母婴室、活动室的统一管理。

2．会场布置、会标悬挂、茶水供给、专梯值守等现场服务。

3．会议室、接待室的设备设施操作和维护。

4．会议室，接待室、母婴室、活动室的卫生保洁。

5．办公区域内报刊、杂志的分发。

6．完成采购人管理人员指派的相关工作。

七、绿化养护

1．修剪：园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

2．浇水：应根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水， 促其正常生长。浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准，并保证不跑水、不漏水。除土壤封冻期外，人工草坪应适时进行浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。11月下旬至12月上旬上冻前要浇足浇透冻水。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充草坪土壤水分。

3．施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

4．除草：人工建植的草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。

5．抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

6．病虫害防治：防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

7．抗旱、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

8．不包括自然因素及不可抗拒等因素所造成的植被损失。

八、完成合同条款外的由双方协商决定的其它有偿或无偿服务事项。

九、朝阳法院第二办公区物业服务人员，参照服务面积，按照以下岗位需求配置：管理人员、会议服务员、保洁员、消防中控（按国家规定持证上岗）、维修工（按国家规定持证上岗）、绿化养护，以上各类人均需要求政治可靠、技术熟练、无犯罪记录。报价人应配备充足岗位人员，保障采购人各岗位工作顺利开展，原则上工作所涉及人数应不少于21人。

项目经理从业年限3年及以上。工程主管具备3年及以上行业从业经历，3年及以上同类项目管理经验。行政、会服主管具备大专及以上学历，具备3年及以上行业从业经历，1年及以上同类项目管理经验。保洁主管具备3年及以上行业从业经历，3年及以上同类项目管理经验。

十、服务期限及服务地点

- 服务期限：2025年3月1日起至2027年2月28日

- 服务地点：北京市朝阳区人民法院第二办公区

十一、付款方式

采购人于202  年  月、  月分两次支付成交人物业费，每次支付总服务费的50%，采购人在收到成交人对应金额的正规发票后15日内付款给成交人。以上费用含员工工资、社会保险、工装费用、器材费用、办公费、福利津贴、税金和利润。