- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所配置试剂耗材等，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂耗材采购1 | 1批（详见下文） | 详见下文 |
| 2 | 试剂耗材采购2 | 1批（详见下文） | 详见下文 |

第1包具体明细：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viral RNA Mini Kit | 盒 | 20 | 3,000.00 | 是 |
| 2 | 总核酸提取试剂盒 | 盒 | 20 | 2,000.00 | 是 |
| 3 | SuperscriptIII反转录酶 | 支 | 10 | 4,000.00 | 是 |
| 4 | 一步法RT-PCR扩增试剂盒 | 盒 | 10 | 2,000.00 | 否 |
| 5 | 常规PCR扩增试剂盒 | 盒 | 20 | 800.00 | 否 |
| 6 | 扩展型高保真PCR系统 | 支 | 5 | 2,000.00 | 是 |
| 7 | 扩展型高保真PLUS PCR 系统 | 支 | 5 | 2,000.00 | 是 |
| 8 | Taqman Univerasal Master Mix 试剂盒 | 盒 | 5 | 2,000.00 | 是 |
| 9 | dNTP mixture | 盒 | 10 | 800.00 | 否 |
| 10 | 核酸凝胶回收试剂盒 | 盒 | 3 | 4,000.00 | 否 |
| 11 | 一次性横向测流生物传感条1 | 个 | 2 | 6,500.00 | 否 |
| 12 | 一次性横向测流生物传感条2 | 个 | 2 | 7,500.00 | 否 |
| 13 | 一次性横向测流纳米流生物传感条 | 个 | 2 | 6,500.00 | 否 |
| 14 | 1.5ml离心管 | 箱 | 60 | 1,000.00 | 是 |
| 15 | 15ml离心管 | 箱 | 60 | 1,000.00 | 是 |
| 16 | 50ml离心管 | 箱 | 60 | 1,000.00 | 是 |
| 17 | 2ml冻存管 | 箱 | 60 | 1,000.00 | 是 |
| 18 | 10µL无菌带滤芯吸头 | 盒 | 100 | 1,200.00 | 是 |
| 19 | 100µL无菌带滤芯吸头 | 盒 | 100 | 1,300.00 | 是 |
| 20 | 1000µL无菌带滤芯吸头 | 盒 | 100 | 1,500.00 | 是 |
| 21 | PCR管 | 箱 | 120 | 2,500.00 | 是 |
| 22 | 96孔板 | 箱 | 12 | 1,500.00 | 否 |
| 23 | 病毒采样管 | 盒 | 10 | 800.00 | 否 |
| 24 | 横向流动试纸条 | 包 | 10 | 9,000.00 | 否 |
| 25 | 质粒提取试剂盒 | 盒 | 5 | 800.00 | 否 |
| 26 | AacCas12b(C2c1) DNA核酸内切酶 | 支 | 2 | 6,500.00 | 否 |
| 27 | ApaCas12b核酸酶(又名 C2c1) | 支 | 2 | 6,500.00 | 否 |
| 28 | Bst 3.0 DNA 聚合酶 | 支 | 5 | 3,000.00 | 否 |
| 29 | Bst 2.0 DNA 聚合酶 | 支 | 5 | 2,900.00 | 否 |
| 30 | Biotin-14-dCTP生物素 | 瓶 | 4 | 10,000.00 | 是 |
| 31 | Biotin-14-dATP生物素 | 瓶 | 4 | 10,000.00 | 是 |
| 32 | 增菌培养基 | 瓶 | 500 | 60.00 | 否 |
| 33 | HEPES缓冲液 | 瓶 | 10 | 1,000.00 | 否 |
| 34 | Gelred染色试剂 | 支 | 10 | 600.00 | 否 |
| 35 | 细菌标准株 | 支 | 40 | 5,000.00 | 否 |
| 36 | 基因组提取试剂盒 | 盒 | 40 | 7,000.00 | 否 |
| 37 | 细菌培养皿 | 箱 | 100 | 900.00 | 是 |
| 38 | 去离子水 | 瓶 | 100 | 100.00 | 否 |
| 39 | 细菌固体培养基 | 瓶 | 20 | 1,000.00 | 是 |
| 40 | 细菌液体培养基 | 瓶 | 20 | 1,000.00 | 是 |
| 41 | 总RNA提取试剂 | 瓶 | 10 | 6,000.00 | 是 |
| 42 | 5mL冻存管 | 盒 | 10 | 1,000.00 | 是 |
| 43 | 厌氧产气袋 | 袋 | 5 | 3,000.00 | 是 |
| 44 | 1uL接种环 | 盒 | 20 | 500.00 | 否 |
| 45 | 10uL接种环 | 盒 | 20 | 500.00 | 否 |
| 46 | 细胞培养基 | 瓶 | 30 | 600.00 | 是 |

第2包具体明细：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANTI-TCR-1 ALPHA/BETA FITC | 支 | 10 | 3478 | 是 |
| 2 | ANTI-TCR-1 GAMMA/DELTA PE荧光单克隆抗体试剂 | 支 | 12 | 3356 | 是 |
| 3 | CD19 PerCP-Cy5.5荧光单克隆抗体试剂 | 支 | 12 | 2301 | 是 |
| 4 | CD3检测试剂（流式细胞仪法） | 支 | 12 | 2500 | 是 |
| 5 | 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色） | 盒 | 10 | 11611.178 | 是 |
| 6 | CD4检测试剂 | 支 | 12 | 5138 | 是 |
| 7 | CD8 APC-H7 试剂 | 支 | 12 | 5105 | 是 |
| 8 | CD127检测试剂(流式细胞仪法) | 支 | 12 | 4942 | 是 |
| 9 | PE偶联抗人的抗原24抗体 | 支 | 12 | 3088 | 是 |
| 10 | CD25检测试剂(流式细胞仪法) | 盒 | 12 | 3782 | 是 |
| 11 | CD45RA检测试剂 | 支 | 12 | 3782 | 是 |
| 12 | CD38检测试剂(流式细胞仪法) | 支 | 12 | 3342.5 | 是 |

注：投标人报价均不能超过上述试剂耗材单价，否则按废标处理。

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：根据客户下达项目实际进展下达订单后30个工作日将全部试剂送到客户指定地点。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均有投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购方要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购方要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购方现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后地址及联系方式：提供在项目所在地设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购方沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 中标承诺：保证中标后,投标人在合同规定的时间内有专业项目经理定期汇报所涉及该项目中任何产品的供货进展及售后服务。投标人的项目管理人员及相关技术人员得到合理调配，实现合同期内完成相关工程量。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：提供的试剂耗材不低于12个月的质量保证期。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 在采购标的货物送达时，双方进行验收，试剂类产品在使用过程中如出现问题应在1小时内响应，严重的应尽快调换。并提供所有的技术支持服务。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供配送方案、售后服务方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 试剂耗材采购1

一、商务要求

- 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均由投标人承担。

- 供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购方要求供货。

- 产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购方要求及时予以无偿更换产品。

- 上门技术服务：技术人员免费为采购方现场做技术培训和建立分析方法，每年不定期走访客户4次以上。

- 售后地址及联系方式：提供在项目所在地设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。

- 升级服务：若产品更新升级，及时与采购方沟通并进行免费升级服务。

- 质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。

- 中标承诺：保证中标后,投标人在合同规定的时间内有专业项目经理定期汇报所涉及该项目中任何产品的供货进展及售后服务。投标人的项目管理人员及相关技术人员得到合理调配，实现合同期内完成相关工程量。

二、技术要求

1、Viral RNA Mini Kit:

1.1、用于体液中病毒RNA的纯化。

1.2、无需苯酚-氯仿萃取，样品可以通过真空处理，纯化的病毒RNA可用于RT-PCR和印迹程序。

1.3、规格：≥50T/盒。

1.4、数量：20盒。

2、总核酸提取试剂盒

2.1、即用型试剂，用于同时从人、植物、酵母、细菌或病毒来源的细胞或组织中分离总RNA。

2.2、RNA 未降解、无蛋白质或 DNA 污染。

2.3、纯化后， RNA（不含 DNA） 适用于 RNA 印迹、体外翻译、RNA 酶保护测定、cDNA 合成或 RT-PC；DNA（不含 RNA） 适用于 PCR、限制性消化、Southern 印迹或克隆。

2.4、数量：20盒。

3、SuperscriptIII反转录酶：

3.1、经过基因改造的 MMLV 反转录酶 (RT)，突变消除了在第一链 cDNA 合成过程中 RNA 的降解。

3.2、数量：10支。

4, 一步法RT-PCR扩增试剂盒：

4.1、反转录和 PCR 反应一步完成，反转效率≥95%；

4.2、用于细胞和组织中的基因表达水平检测以及克隆特定基因的cDNA 序列和检测RNA 病毒

4.3、可用于低至 1 ng 的模板。

4.4、数量：10盒。

5、常规PCR扩增试剂盒：

5.1、2×RealUniversal PreMix 中预先混有Real Time PCR 反应所需的酶、dNTP等所有组分以及匹配浓度的 SYBR Green I，直接加入模板、引物和水即可直接进行反应。

5.2、数量：20盒。

6、扩展型高保真PCR系统：

6.1、由特殊的酶混合物组成，其中包含具有校对活性的热稳定Taq DNA聚合酶和热稳定DNA聚合酶，可有效扩增长达5kb的DNA片段。

6.2、与Taq DNA聚合酶相比，使用扩展型高保真PCR系统合成DNA的保真度可提高三倍。

6.3、数量：5支。

7、扩展型高保真PLUS PCR 系统：

7.1、相对于Taq DNA聚合酶具有≥6倍的保真性。

7.2、可插入dUTP，对含有dUTP的DNA进行预处理。

7.3、数量：5支。

8、Taqman Univerasal Master Mix：

8.1、将执行实时聚合酶链反应 (PCR) 所必需的组分（引物、探针、模板和水除外）混合在一起，用于扩增互补 DNA (cDNA) 和 DNA 靶标。

8.2、数量：5盒。

9、dNTP mixture：

9.1、dATP、dGTP、dCTP和dTTP的等摩尔混合物，纯度≥98﹪，不含RNase和DNase。

9.2、存储温度：≤-20℃。

9.3、数量：10盒。

10、核酸凝胶回收试剂盒：

10.1、可用作 DNA 产物直接纯化、 DNA 凝胶回收。

10.2、可回收 100 bp- 8 kb 大小的 DNA 片段，回收率≥80%。

10.3、回收的 DNA 可直接用于连接、转化、酶切、测序等分子生物学实验。

10.4、存储温度：室温保存。

10.5、数量：3 盒。

11、一次性横向测流生物传感条1：

11.1、横向流生物传感器，单靶标检测，用于液体样本的超痕量分析。

11.2、数量：2个。

12、一次性横向测流生物传感条2：

12.1、横向流生物传感器，双靶标检测，用于液体样本的超痕量分析。

12.2、数量：2个。

13、一次性横向测流纳米流生物传感条：

13.1、基于CRISPR的便携式等温扩增检测方法，采用两端连有发光基团FAM和生物素biotin的报告分子，横向流试纸浸入检测缓冲液中进行读数。

12.2、数量：2个。

14、1.5ml离心管

14.1、材料：透明PP，无DNA\RNA酶，非无菌。

14.2、连盖，带密封圈、带刻度。

14.3、可以承受最大相对离心力(RCF)≥14000g。

14.4、规格：≥10*500支/箱。

14.5、数量：60箱。

15、15ml离心管

15.1、材料：透明聚丙烯，无菌。

15.2、带刻度。

15.3、可以承受最大相对离心力(RCF)≥12500×g。

15.4、规格：≥500支/箱。

15.5、数量：60箱。

16、50ml离心管：

16.1、材料：透明聚丙烯，无菌。

16.2、可以承受最大相对离心力(RCF)≥17000×g。

16.3、规格：≥500支/箱。

16.4、数量：60箱。

17、2ml冻存管：

17.1、材料聚丙烯，无菌，可反复冻融。

17.2、螺纹、圆底可立、有刻度。

▲17.3、工作温度：低至-196℃。

17.4、规格：≥200支/盒。

17.5、数量：60盒。

18、10µL无菌带滤芯吸头：

18.1、材料：透明聚丙烯，不含RNase/DNase，无热源。

18.2、带滤芯。

18.3、规格：≥10*96支/盒。

18.4、数量：100盒。

19、100µL无菌带滤芯吸头：

19.1、材料：透明聚丙烯，不含RNase/DNase，无热源。

19.2、带滤芯。

19.3、规格：≥10*96支/盒。

19.4、数量：100盒。

20、1000µL无菌带滤芯吸头：

20.1、材料：透明聚丙烯，不含RNase/DNase，无热源。

20.2、带滤芯。

20.3、规格：≥10*96支/盒。

20.4、数量：100盒。

21、PCR管：

21.1、材料：透明聚丙烯，不含RNase/DNase，无热源。

21.2、规格：≥10*1000支/箱。

21.4、数量：120箱。

22、96孔板：

22.1、材质：透明聚苯乙烯。

22.2、平底，无菌，TC处理。

22.3、单孔容积：≥75uL。

22.4、规格：100块/箱。

22.5、数量：12箱。

23、病毒采样管：

23.1、材质：聚丙烯材质。

23.2、规格：100管/盒。

23.3、数量：10盒。

24、横向流动试纸条

24.1、用于开发定性或定量的免疫分析和分子生物学测试，包括PCR、LAMP、RPA和基于CRISPR的测试。

24.2、可用于检测多种传染病病原体，如病毒、细菌和寄生虫。

24.3、规格：48T条/包。

24.4、数量： 10包。

25、质粒提取试剂盒：

25.1、可完成样本的质粒 DNA 提取，提取获得的质粒DNA可用于限制性酶切、测序、文库筛选，连接和转化等分子生物学实验。

25.2、室温保存。

25.3、数量：5盒。

26、AacCas12b(C2c1) DNA核酸内切酶 ：

26.1、crRNA和tracrRNA共同介导的(或融合后的sgRNA单独介导的)DNA核酸内切酶，应用于靶标DNA的剪切。

26.2、剪切反应温度：48℃±1℃。

26.3、储存温度：≤-20℃。

26.4、规格：≥1000 pmoL/支。

26.5、数量：2支。

27、ApaCas12b 核酸酶：

27.1、由 tracrRNA-crRNA(或 sgRNA)介导的 DNA 核酸内切酶，用于与 LAMP 联用，开发“一步法”恒温扩增/CRISPR-Cas 检测体系。

27.2、剪切反应温度： 60℃±1℃。

27.3、储存温度：≤-20℃。

27.4、规格：≥1000 pmoL/支。

27.5、数量：2支。

28、Bst 3.0 DNA 聚合酶：

28.1、以DNA、RNA为模板，具有5’-3’的DNA聚合酶活性和链置换活性， 5’-3’和3’-5’的外切酶活性缺失。 用于二级复杂结构的RNA模板的反转录。

28.2、反转录活性温度：60-65℃。

28.3、储存温度：≤-20℃。

28.4、规格：≥8000 units/支。

28.5、数量：5支。

29、Bst 2.0 DNA 聚合酶：

29.1、具有链置换能力。

29.2、用于DNA等温扩增，富含GC结构的快速测序，微量模板DNA的快速测序。

29.3、储存于-20℃。

29.4、数量：5支。

30、Biotin-14-dCTP生物素：

30.1、用于 DNA 生物素化。

30.2、储存温度：≤-20℃。

30.3、规格：≥50 nmol/瓶。

30.4、数量：4瓶。

31、Biotin-14-dATP生物素：

31.1、生物素通过 14-原子连接子连接到嘌呤碱基的 6 -位置，对原位和基于过滤器的杂交中的探针-靶标杂交进行灵敏度检测。

31.2、储存温度：≤-20℃。

31.3、规格：≥50 nmol/瓶。

31.4、数量：4瓶。

32、增菌培养基：

32.1、成分：干粉、固体、液体培养基，适合于某种细菌而不适合其他细菌生长的培养基。

32.2、常温储存。

32.3、规格：≥500g/瓶。

32.4、数量：500瓶。

33、HEPES缓冲液：

33.1、可用于缓冲与空气接触的细胞培养基、Mg的体外实验；可作为改良Eagle最小必需培养基的成分、改良Ham's F-10的组分,制备90％ Percoll溶液。

33.2、常温储存。

33.3、规格：≥100ml/瓶。

33.4、数量：10瓶。

34、Gelred染色试剂：

34.1、荧光核酸染色试剂，用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中dsDNA和ssDNA的染色。
34.2、可用于预制凝胶也可用于电泳后染色。

34.3、规格：≥0.5ml/支。

34.4、数量：10支。

35、细菌标准株：

35.1、通过营养繁殖获得和保存的菌株，可提供不同菌种的菌株。

35.2、规格：≥1ml/支。

35.3、数量：40支。

36、基因组提取试剂盒

36.1、样品类型：细胞、血液和组织（包括脂肪和纤维组织）。

36.2、可分离出高分子量gDNA（峰值大小≥50 kb）；残留RNA污染：≤1%。

36.3、组分：RNase A、Proteinase K，可-20℃保存，其他试剂室温保存。

36.4、数量：40盒。

37、细菌培养皿：

37.1、材质：聚苯乙烯，镜面处理，可在固体培养基上培养微生物。

37.2、培养皿直径：≥90 mm。

37.3、规格：≥500个/箱。

37.4、数量：100箱。

38、去离子水：

38.1、用于细胞培养和溶液配制。

38.2、透明液体，经去离子、反渗、蒸镏和0.1um过滤。

▲38.3、内毒素≤0.005EU/ml。

38.4、规格：≥1000ml/瓶）。

38.5、数量：100瓶。

39、细菌固体培养基：

39.1、干粉培养基，可用于细菌培养。适用于所有需要液体培养细菌的应用，包括蛋白表达、克隆和扩增。

39.2、储存温度：≤4°C。

39.3、规格：≥500g/瓶。

39.4、数量：20瓶。

40、细菌液体培养基：

40.1、即用型液体生长培养基，经过滤、灭菌，用于需要液体培养细菌，包括蛋白表达、克隆和扩增。

40.2、储存温度：≤4°C瓶。

40.3、规格：≥500ml/瓶。

40.4、数量：20瓶。

41、总RNA提取试剂：

41.1、即用型试剂，一步法总RNA分离，可从各种组织样品和细胞中分离总RNA或同时分离RNA、DNA和蛋白质。

41.2、储存温度：≤4°C瓶。

41.3、规格：≥200ml/瓶。

41.4、数量：10瓶。

42、5mL冻存管

42.1、材料：聚丙烯，可反复冻融。

42.2、螺纹、圆底可立、无菌、有刻度。

42.3、工作温度：低至-196℃

42.4、规格：10*50支/盒。

42.5、数量：10盒。

43、厌氧产气袋：

43.1、配合密封盒使用，用于厌氧微生物的培养。

43.2、O2被完全吸收所需时间≤60min，同时产生约21%的CO2。

43.3、规格：10*10个/袋。

43.4、数量：5袋。

44、1uL接种环

44.1、材质：材质聚苯乙烯。

44.2、经伽马射线消毒，自封口独立袋包装。

44.3、规格：1000个/盒。

44.4、数量：20盒。

45、10uL接种环

45.1、材质：材质聚苯乙烯。

45.2、经伽马射线消毒，自封口独立袋包装。

45.3、规格：1000个/盒。

45.4、数量：20盒。

46、细胞培养基：

46.1、液体，过滤无菌，用于细胞培养。

46.2、DMEM、RPMI-1640、MEM可选。

46.3、规格：500ml/瓶。

46.4、数量：30瓶。

第2包 试剂耗材采购2

一、商务要求

1. 响应时间：所供应货物非人为损坏出现问题，投标人在接到正式通知后 1 小时内响应， 4 小时内到达现场进行答疑，解决问题时间不超过 24小时若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均由投标人承担。

2.供货时间要求：试剂材料可分批供货，随用随供，按采购方要求供货。

3.产品效期保证：对于临近效期的产品，投标人应根据采购方要求及时予以无偿更换产品。

4.上门技术服务：技术人员免费为采购方现场做技术培训和建立分析方法，免费负责培训、安装及技术咨询，每年不定期走访客户8次以上。

5.售后及联系方式：提供在项目所在地的维修及售后服务人员的联系方式，保证第一时间响应。

6.质量担保：要求所有提供的产品及检测技术均符合行业有关标准进行生产、检验合格的产品或技术，能完全满足采购人的技术要求。为保证本项目安装调试有组织、有计划、有部署的有序进行，投标人应专门组建相关项目小组，负责本项目管理工作，统一指挥，分工协作，确保投标产品质量和供应进度。

二、技术参数

1、ANTI-TCR-1 ALPHA/BETA FITC：

1.1、主要组成部分：WT31（抗TCR-α/β-1）抗体识别由抗原特异性受体（TCR）和CD3ε链形成的构象表位。α/β TCR是一种通过二硫键连接的80千道尔顿（kDa）异二聚体，由44千道尔顿的α链和37千道尔顿的β链组成。WT31克隆是从Sp2/0-Ag14小鼠骨髓瘤细胞与免疫了人胸腺细胞的BALB/c小鼠脾细胞杂交而来。

1.2、可用于实验室常用技术平台。

1.3、2-8℃冷链配送保存，有效期≥24个月。

1.4、规格：≥100检测人份/支。

1.5、数量：10支。

2、ANTI-TCR-1 GAMMA/DELTA PE荧光单克隆抗体试剂：

2.1、主要组成部分：抗TCRγ/δ-1抗体与γ/δTCR的框架抗原位点结合，此抗体来源于Sp2/0小鼠骨髓瘤细胞与BALB/c小鼠脾细胞免疫，含γ/δ-tcr的T淋巴细胞。

2.2、可用于实验室常用技术平台。

2.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥24个月。

2.4、规格：≥100检测人份/支。
2.5、数量：12支。

3、CD19 PerCP-Cy5.5荧光单克隆抗体试剂

3.1、主要组成部分：荧光PerCP-Cy5.5标记的CD19单克隆抗体，从Sp2/0小鼠骨髓瘤细胞与免疫过NALM1和NALM16细胞的BALB/c小鼠脾细胞杂交而来。CD19抗体由小鼠IgG1重链和kappa轻链组成。

3.2、可用于实验室常用技术平台。

3.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥24个月。

3.4、规格：≥50检测人份/支。

3.5、数量：12支。

4、CD3检测试剂（流式细胞仪法）：

4.1、主要组成部分：荧光PerCP-Cy5.5 标记的CD3单克隆抗体。CD3抗体克隆SK7、15、16来源于NS-1小鼠骨髓瘤细胞与脾脏的杂交从胸腺细胞免疫的BALB/c小鼠中分离的细胞。

4.2、可用于实验室常用技术平台。

4.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥24个月。

4.4、规格：≥50检测人份/支。

4.5、数量：12支。

5、淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色）

5.1、主要组成部分：包含FITC标记的CD3单克隆抗体、PE标记的CD16和CD56、PerCP-Cy5.5标记的CD45、PE-Cy7标记的CD4、APC标记的CD19和APC-Cy7标记的CD8，用于淋巴细胞亚群的检测。

5.2、可用于实验室常用技术平台，

5.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥14个月。

5.4、规格：≥50检测人份/盒。

5.5、数量：10盒。

6、CD4检测试剂：

6.1、主要组成部分：荧光FITC标记的CD4单克隆抗体，用于鉴别辅助性/诱导性淋巴细胞CD4+亚群。

6.2、可用于实验室常用技术平台。

6.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥12个月。

6.4、规格：≥100检测人份/支。

6.5、数量：12支。

7、CD8 APC-H7 试剂：

7.1、主要组成部分：荧光APC-H7标记的CD8单克隆抗体，每0.5ml磷酸盐缓冲液中含25μg。

7.2、可用于实验室常用技术平台。

7.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥12个月。

7.4、规格：≥100检测人份/支，0.5ml/支。

7.5、数量：12支。

8、 CD127检测试剂(流式细胞仪法)

8.1、主要组成部分：荧光PE标记的CD127单克隆抗体，每2.0ml产品中含50μg抗体。来源于鼠骨髓瘤细胞与脾细胞的杂交，由鼠IgG1重链和Kappa轻链组成。

8.2、可用于实验室常用技术平台。

8.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥12个月。

8.4、规格：≥100检测人份/支。

8.5、数量：12支。

9, PE偶联抗人的抗原24抗体：

9.1、主要组成部分：ML5单克隆抗体特异性地与CD24结合，单克隆抗体是从培养液或腹水通过亲和层析从组织中纯化，在最佳条件下将抗体与R-PE结合，并去除未结合的抗体和游离的PE。

9.2、可用于实验室常用技术平台。

9.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥72个月。

9.4、规格：≥100检测人份/支。

9.5、数量：12支。

10、CD25检测试剂(流式细胞仪法)：

10.1、主要组成部分：荧光APC标记的CD25单克隆抗体，每0.5mL磷酸盐缓冲液（PBS）中含6µg抗体。

10.2、可用于实验室常用技术平台。

10.3、2-8℃冷链配送保存，有效期≥22个月。

10.4、规格：≥100检测人份/盒。

10.5、数量：12盒。

11、CD45RA检测试剂：

11.1、主要组成部分：荧光FITC标记的CD45RA单克隆抗体。

11.2、可用于实验室常用技术平台。

11.3、 2-8℃冷链配送保存，有效期：≥22个月。

11.4、规格：≥100检测人份/支。

11.5、数量：12支。

12、CD38检测试剂(流式细胞仪法)：

12.1、主要组成部分：荧光APC标记的CD38单克隆抗体。每0.5ml产品中含12.5μg抗体。

12.2、可用于实验室常用技术平台。

12.3、2-8℃冷链配送保存，有效期：≥12个月。

12.4、规格：≥100检测人份/支。

12.5、数量：12支。