- 采购需求

| 1 | 项目背景 | 首都师范大学后勤保障部承担学校所辖范围内的后勤日常运行保障工作，所需材料品种繁杂，主要分为电料、水暖、五金建材、农资绿化（含农药）、劳保用品五个部分，为保障学校后勤工作顺利运行。现开展首都师范大学运行物料采购工作。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目需实现的功能或目标 | 及时、准确地提供相应的材料，以确保采购人能顺利完成抢修、维修、维保、绿化养护等相关工作。 |
| 3 | 采购用途 | 用于首都师范大学所有校区水电运行、修缮、抢修、绿化养护等相关工作。 |
| 4 | 项目范围/内容 | 要求投标人能按照采购人要求，及时、准确地提供相关物料。 |

- 一、项目简介

首都师范大学后勤保障部承担学校所辖范围内的后勤日常运行保障工作，所需材料品种繁杂，主要分为电料、水暖、五金建材、农资绿化（含农药）、劳保用品五个部分，为保障学校后勤工作顺利运行，现开展首都师范大学运行物料采购工作。

投标人需要熟悉采购人所需设备、物料情况（详见附表一、二、三、四、五），尤其遇跑冒滴漏等突发事件时，需要及时、准确地提供相应的材料，以确保采购人能顺利完成维修、抢修工作。

- 二、项目基本情况

1.服务期限：2025年1月1日起至2025年12月31日

2.服务地点：首都师范大学

3.项目预算：198万元（按每月实际购置数量据实结算），投标人应结合各自单位情况及本次招标项目的实际情况，充分考虑市场等因素进行报价下浮。按照投标人所报的下浮及实际购置材料计算出的结算金额不得超出预算金额（报价组成必须包含为完成本项目所需的全部费用）。

4.基本要求：

（1）采购服务报价：按当月发布的《北京建设工程造价信息》及行业内指导价为依据，若所需物料超出行业内物料指导范围的（需要特殊加工、定制等情况）以市场价为参考；电料报价下浮不低于4%，水暖物料报价下浮不低于4%，五金建材物料报价下浮不低于4%，农资绿化物料报价下浮不低于4%，劳保用品物料报价下浮不低于4%。

（2）本项目共分5个包，具体如下：

包件1：电料

包件2：水暖物料

包件3：五金建材物料

包件4：农资绿化（含农药）物料

包件5：劳保用品物料

注：实际所需物料，投标人应以采购人每次告知的品种需求为准（当采购人所购货物的品类超出《北京建设工程造价信息》及行业内指导信息内容时，采购人按本单位相关采购规定执行）。

- 三、项目服务需求

1.投标人应文明经营，配置资源丰富，供货能力能充分满足采购人的需求，服务、业绩出色，口碑良好。

2.所提供的货物须符合国家相关部门检验标准且具有合格证书。

3.凡使用的计量器具应符合国家计量行政管理部门的要求，并做到按规定负责定期检定。

4.商品的标识或说明符合《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规；商品标识使用符合《中华人民共和国商标法》的规定；销售的商品明码标价，注明商品的品名、产地、计价单位等内容。

5.投标人应及时向采购人提供所要货物的相关产品功能、规格、材质、检测报告等相关材料。

6.所提供的货物须具有三证齐全、价实质优、技术领先、质量稳定、性价比高，提供货物须为全新原装正品，符合国家及采购人提出的质量标准。杜绝以次充好，保证供货充足，不能发生断货拒供现象。

7.投标人应遵循采购人的货物采购程序，每次所送货物必须附有送货单，否则拒绝收货。送货单上必须详细填写订单号、品牌、规格、数量、日期、供应商名称等，保证送货单内容必须与实物一致，并在采购人所要求的时间内送达。

8.投标人所提供的货物包装必须满足采购人要求，包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等；

9.所送货物须包装完好无损，严禁无包装裸露货物送货，如有破损或挤压变形，一律给予拒收处理。

10.投标人须提供详尽的售后服务内容和承诺。

11.配送时，投标人必须严格按照合同、订单要求及时配送，必须与采购人验收人员当面清点数量，自愿遵守采购人的验收制度，验收时所投货物需满足行业通用标准、投标文件、招标文件要求，投标人所投货物应满足或优于上述标准，验收时如发现质量问题、货损或不满足上述要求须及时更换，不能影响采购人的正常运行。若影响采购人正常运行，投标人须承担相应的法律责任，由此给采购人造成的损失供应商全责承担。

12.交货时需提供该批材料有效的产品合格证、质量检验报告、三包凭证、发票、产品使用说明书、售后服务承诺书。

13.所售或用于直接、间接接触人体的产品，须通过国家有关部门关于检验检疫的规定。

14.投标人按当月发布的《北京建设工程造价信息》及行业内指导价为依据并参考采购人所出具的市场调查价综合分析后报出物料价格，所报价格不能高于采购人所出具的市场调查价。并在所报价上进行投标人所报的下浮折扣。

15.发现假货、替代品、以次充好、采购人有权拒绝付款或终止合同，一切责任由投标人全责承担。

16.投标人对提供的产品一切售后服务负责，产品保修等均按采购人合同要求严格执行。

17.投标人应设有24小时服务热线，如遇到采购人突发事件等紧急情况的供货需求，应在接到采购人需求2—6小时内将物料送达采购人指定地点。

18.采购人一般实行分次采购送货，不定期结算的业务方式（学校寒暑假除外）。即：投标人依采购人需求随时配送货物，一个结账周期内发生的一切业务，由投标人在期末时凭采购人签字的《送货单》，经双方确认无误后，通知投标人开具发票，由采购人结算本期货款。

19.建立行之有效的投标人绩效评估方案，每季度采购人将对投标人进行一次考核评估，若3次未按采购人所要求的时间送达指定地点或季度考核低于60分，采购人有权终止合同。考核指标见附件。

20.采购人与投标人服务人员没有任何劳动关系及劳务派遣关系，如出现任何问题等，采购人不承担任何责任。

21.投标人在得知采购人需求后，应按采购人所要求的时间内响应并将货物免费送至采购人。

22.现场现货检验，采购人如有异议 3 日内提出，投标人24小时内负责处理。

23.投标人负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由投标人承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。

24.投标人需为本项目配备专业的服务人员。

25.投标人需为本项目提供专属供货车辆。

26.所有农药材料进货渠道正规、稳定、所有材料应具备符合国家法律、法规和农药化肥安全要求；

27.提供农药产品，包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂，按采购人要求提供不同类型和规格农药产品，提供农药包装、运输等一体化服务，确保农药的质量和配送准时可靠；

28.采购产品为农药制剂的，投标人负责依据有关法律法规要求妥善处理货物包装物，不得违反相关法律法规要求随意倾倒、丢弃残留药剂和包装物；

29.根据采购人需求，投标人有义务针对药品及肥料使用提供相应的技术咨询服务。

附：附件1：常用电料示例

附件2：常用水暖物料示例

附件3：常用五金建材物料示例

附件4：常用农资绿化（含农药）物料示例

附件5：常用劳保用品物料示例

附件6：供应商考核表

- 01包：常用电料示例（具体以采购单位实际需求为准）

- 附件1：常用电料示例（包含但不限于下述材料）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 300*250*140 | 台 |
| 2 | 配电箱 | 400*300*200 | 台 |
| 3 | 配电箱 | 400*500*200 | 台 |
| 4 | 配电箱 | 500*600*200 | 台 |
| 5 | 双开门配电箱 | 800*600*250 | 台 |
| 6 | 单联开关 | 10A | 个 |
| 7 | 双联开关 | 10A | 个 |
| 8 | 三联开关 | 10A | 个 |
| 9 | 四联开关 | 10A | 个 |
| 10 | 三孔面板 | 16A | 个 |
| 11 | 五孔面板 | 10A | 个 |
| 12 | 十孔面板 | 10A | 个 |
| 13 | 单联双控面板 | 10A | 个 |
| 14 | 双联双控面板 | 10A | 个 |
| 15 | 三联双控面板 | 10A | 个 |
| 16 | PVC重型阻燃管 | Ø16 | 米 |
| 17 | PVC重型阻燃管 | Ø20 | 米 |
| 18 | PVC重型阻燃管 | Ø25 | 米 |
| 19 | PVC重型阻燃管 | Ø32 | 米 |
| 20 | PVC重型阻燃管 | Ø40 | 米 |
| 21 | PVC穿线管锁母 | Ø16 | 个 |
| 22 | PVC穿线管锁母 | Ø20 | 个 |
| 23 | PVC穿线管锁母 | Ø25 | 个 |
| 24 | PVC穿线管锁母 | Ø32 | 个 |
| 25 | PVC穿线管锁母 | Ø40 | 个 |
| 26 | PVC穿线管弯头 | Ø16 | 个 |
| 27 | PVC穿线管弯头 | Ø20 | 个 |
| 28 | PVC穿线管弯头 | Ø25 | 个 |
| 29 | PVC穿线管弯头 | Ø32 | 个 |
| 30 | PVC穿线管弯头 | Ø40 | 个 |
| 31 | PVC穿线管对接 | Ø16 | 个 |
| 32 | PVC穿线管对接 | Ø20 | 个 |
| 33 | PVC穿线管对接 | Ø25 | 个 |
| 34 | PVC穿线管对接 | Ø32 | 个 |
| 35 | PVC穿线管对接 | Ø40 | 个 |
| 36 | PVC穿线管V型卡子 | Ø16 | 个 |
| 37 | PVC穿线管V型卡子 | Ø20 | 个 |
| 38 | PVC穿线管V型卡子 | Ø25 | 个 |
| 39 | PVC穿线管V型卡子 | Ø32 | 个 |
| 40 | PVC穿线管V型卡子 | Ø40 | 个 |
| 41 | 单相漏电闸 | 1P+N.16A | 块 |
| 42 | 单相漏电闸 | 1P+N.20A | 块 |
| 43 | 单相漏电闸 | 1P+N.25A | 块 |
| 44 | 单相漏电闸 | 1P+N.32A | 块 |
| 45 | 单相漏电闸 | 1P+N.40A | 块 |
| 46 | 单相漏电闸 | 1P+N.50A | 块 |
| 47 | 单相漏电闸 | 1P+N.63A | 块 |
| 48 | 三相漏电闸 | 3P+N.32A | 块 |
| 49 | 三相漏电闸 | 3P+N.40A | 块 |
| 50 | 三相漏电闸 | 3P+N.50A | 块 |
| 51 | 三相漏电闸 | 3P+N.63A | 块 |
| 52 | 空开断路器 | 1P/16A | 块 |
| 53 | 空开断路器 | 2P/16A | 块 |
| 54 | 空开断路器 | 3P/16A | 块 |
| 55 | 空开断路器 | 1P/20A | 块 |
| 56 | 空开断路器 | 2P/20A | 块 |
| 57 | 空开断路器 | 3P/20A | 块 |
| 58 | 空开断路器 | 1P/25A | 块 |
| 59 | 空开断路器 | 2P/25A | 块 |
| 60 | 空开断路器 | 3P/25A | 块 |
| 61 | 空开断路器 | 1P/32A | 块 |
| 62 | 空开断路器 | 2P/32A | 块 |
| 63 | 空开断路器 | 3P/32A | 块 |
| 64 | 空开断路器 | 1P/40A | 块 |
| 65 | 空开断路器 | 2P/40A | 块 |
| 66 | 空开断路器 | 3P/40A | 块 |
| 67 | 空开断路器 | 1P/63A | 块 |
| 68 | 空开断路器 | 2P/63A | 块 |
| 69 | 空开断路器 | 3P/63A | 块 |
| 70 | 塑铜线 | BV1.5² | 米 |
| 71 | 塑铜线 | BV 2.5² | 米 |
| 72 | 塑铜线 | BV4² | 米 |
| 73 | 塑铜线 | BV6² | 米 |
| 74 | 塑铜线 | BV10² | 米 |
| 75 | 护套线 | RVV2*1 | 米 |
| 76 | 护套线 | RVV2*2.5 | 米 |
| 77 | 护套线 | RVV3*05 | 米 |
| 78 | 护套线 | RVV3*0.75 | 米 |
| 79 | 护套线 | RVV3*1.0 | 米 |
| 80 | 护套线 | RVV3*1.5 | 米 |
| 81 | 护套线 | RVV3*2.5 | 米 |
| 82 | 护套线 | RVV3*4.0 | 米 |
| 83 | 护套线 | RVV3*6 | 米 |
| 84 | 护套线 | RVV5*1.0 | 米 |
| 85 | 护套线 | RVV5*1.5 | 米 |
| 86 | 护套线 | RVV5*2.5 | 米 |
| 87 | 护套线 | RVV5*4.0 | 米 |
| 88 | 护套线 | RVV5*6.0 | 米 |
| 89 | 护套线 | RVV2*1 | 米 |
| 90 | 护套线 | RVV2*2.5 | 米 |
| 91 | 护套线 | RVV3*05 | 米 |
| 92 | 护套线 | RVV3*0.75 | 米 |
| 93 | 护套线 | RVV3*1.0 | 米 |
| 94 | 护套线 | RVV3*1.5 | 米 |
| 95 | 护套线 | RVV3*2.5 | 米 |
| 96 | 护套线 | RVV3*4.0 | 米 |
| 97 | 护套线 | RVV3*6 | 米 |
| 98 | 护套线 | RVV5*1.0 | 米 |
| 99 | 护套线 | RVV5*1.5 | 米 |
| 100 | 护套线 | RVV5*2.5 | 米 |
| 101 | 护套线 | RVV5*4.0 | 米 |
| 102 | 护套线 | RVV5*6.0 | 米 |
| 103 | 黑软护套线 | RVV2*0.5 | 米 |
| 104 | 黑软护套线 | RVV2*1.5 | 米 |
| 105 | 黑软护套线 | RVV2*2.5 | 米 |
| 106 | 电缆 | YJV3*4 | 米 |
| 107 | 电缆 | YJV5*6 | 米 |
| 108 | 电缆 | YJV5*4 | 米 |
| 109 | 电缆 | YJV5*16 | 米 |
| 110 | 电缆 | YJV4*16+1*10 | 米 |
| 111 | 电缆 | YJV4*25+1*16 | 米 |
| 112 | 电缆 | YJV4*35+1*16 | 米 |
| 113 | 电缆 | YJV4*95+1*50 | 米 |
| 114 | 电缆 | YJV3*120+2*70 | 米 |
| 115 | 电缆 | YJV4*70+1*35 | 米 |
| 116 | 电缆 | YJV4*10+1*6 | 米 |
| 117 | 电缆 | YJV4*150+1+70 | 米 |
| 118 | 电缆 | YJV4*120+1*95 | 米 |
| 119 | 电缆 | YJV3*240+1*120 | 米 |
| 120 | 电缆 | YJV4*95+1*70 | 米 |
| 121 | 电缆 | YJV4*50+1*35 | 米 |
| 122 | 电缆 | YJV3*240+1*120 | 米 |
| 123 | 电缆 | YJV4*50+1*35 | 米 |
| 124 | LED集成灯 | 300*300 | 套 |
| 125 | LED集成灯 | 300*600 | 套 |
| 126 | LED集成灯 | 300*1200 | 套 |
| 127 | LED集成灯 | 600*600 | 套 |
| 128 | 明装扣板灯 | 300*300 | 套 |
| 129 | 明装扣板灯 | 300*600 | 套 |
| 130 | 明装扣板灯 | 300*1200 | 套 |
| 131 | 明装扣板灯 | 600*600 | 套 |
| 132 | 灯管 | T5.16W | 支 |
| 133 | 灯管 | T5.12W | 支 |
| 134 | 灯管 | T8.8W | 支 |
| 135 | 灯管 | T8.18W | 支 |
| 136 | 灯管 | T8.24W | 支 |
| 137 | 灯管 | T8.28W | 支 |
| 138 | 节能灯 | E27/5 w | 只 |
| 139 | 节能灯 | E27/7w | 只 |
| 140 | 节能灯 | E27/10W | 只 |
| 141 | 节能灯 | E27/13W | 只 |
| 142 | LED节能灯 | 5 w | 只 |
| 143 | LED 节能灯 | 18 w | 只 |
| 144 | LED节能灯 | 30 w | 只 |
| 145 | LED节能灯 | 80 w | 只 |
| 146 | 灯管单管支架 | T5 | 套 |
| 147 | 灯管双管支架 | T5 | 套 |
| 148 | 灯管单管支架 | T8 | 套 |
| 149 | 灯管双管支架 | T8 | 套 |
| 150 | LED吸顶灯 | 13W | 套 |
| 151 | LED吸顶灯 | 18W | 套 |
| 152 | LED吸顶灯 | 24W | 套 |
| 153 | LED吸顶灯 | 36W | 套 |
| 154 | LED吸顶灯 | 48W | 套 |
| 155 | LED投光灯 | 50W | 套 |
| 156 | LED投光灯 | 100W | 套 |
| 157 | LED投光灯 | 150W | 套 |
| 158 | LED投光灯 | 400W | 套 |
| 159 | 窗式排风扇 | 6寸 | 套 |
| 160 | 窗式排风扇 | 8寸 | 套 |
| 161 | 窗式排风扇 | 10寸 | 套 |
| 162 | 窗式排风扇 | 12寸 | 套 |
| 163 | 吸顶排风扇 | 10寸 | 套 |
| 164 | 吸顶排风扇 | 12寸 | 套 |
| 165 | 尼龙扎带 | 4*150 | 包 |
| 166 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 |
| 167 | 尼龙扎带 | 5*300 | 包 |
| 168 | 尼龙扎带 | 6*500 | 包 |
| 169 | 铜鼻子 | 10mm | 个 |
| 170 | 铜鼻子 | 16mm | 个 |
| 171 | 铜鼻子 | 25mm | 个 |
| 172 | 铜鼻子 | 35mm | 个 |
| 173 | 铜鼻子 | 50mm | 个 |
| 174 | 铜鼻子 | 70mm | 个 |
| 175 | 铜鼻子 | 95mm | 个 |
| 176 | 铜鼻子 | 120mm | 个 |
| 177 | 漏电保护器 | 3P16A | 台 |
| 178 | 漏电保护器 | 3P20A | 台 |
| 179 | 漏电保护器 | 3P25A | 台 |
| 180 | 漏电保护器 | 3P32A | 台 |
| 181 | 塑槽板 | 24*14 | 米 |
| 182 | 塑槽板 | 39*19 | 米 |
| 183 | 塑槽板 | 60*40 | 米 |
| 184 | 应急安全指示灯 | 挂式 | 台 |
| 185 | 应急照明灯 | 双头 | 台 |
| 186 | 灯泡 | 150W | 个 |
| 187 | 镇流器 | 150W | 个 |
| 188 | 触发器 | 150W | 个 |
| 189 | 三防灯LED | 双管18W | 套 |
| 190 | 三防灯LED | 灯泡式40W | 套 |
| 191 | 超薄筒灯 | 6500k3寸 | 套 |
| 192 | 超薄筒灯 | 6500k4寸 | 套 |
| 193 | 超薄筒灯 | 6500k6寸 | 套 |
| 194 | 扣板排风扇 | 300*300 | 台 |
| 195 | 投光灯灯芯带驱动 | 50W | 套 |
| 196 | 直入式电子有功表 | 380V*200/3*30/100A | 套 |
| 197 | 明装防雨箱双层门 | 500*600*200 | 套 |
| 198 | 平板灯超薄 | 595*595 | 套 |
| 199 | 平板灯超薄 | 600*600 | 套 |
| 200 | 平板灯 | 295*595 | 套 |
| 201 | 格栅灯灯角 | T8 | 个 |
| 202 | LED射灯 | 10W | 套 |
| 203 | 时控开关 | 数字 | 个 |
| 204 | 镀锌穿线铁管 | 16厚1.2 | 米 |
| 205 | 镀锌穿线铁管 | 20厚1.6 | 米 |
| 206 | 镀锌穿线铁管 | 25厚1.6 | 米 |
| 207 | 镀锌穿线铁管 | 32厚1.6 | 米 |
| 208 | 镀锌穿线铁管 | 40厚1.6 | 米 |
| 209 | 铁镀锌直接 | 16加长 | 个 |
| 210 | 铁镀锌直接 | 20加长 | 个 |
| 211 | 铁镀锌直接 | 25加长 | 个 |
| 212 | 铁镀锌直接 | 32加长 | 个 |
| 213 | 铁镀锌直接 | 40加长 | 个 |
| 214 | 铁镀锌盒接 | 16加长 | 个 |
| 215 | 铁镀锌盒接 | 20加长 | 个 |
| 216 | 铁镀锌盒接 | 25加长 | 个 |
| 217 | 铁镀锌盒接 | 32加长 | 个 |
| 218 | 铁镀锌盒接 | 40加长 | 个 |
| 219 | 铁盒 | 86镀锌 | 个 |
| 220 | 防水盒 | 86 | 个 |
| 221 | T5支架 | 一体化 | 套 |
| 222 | LED灯泡 | 7W | 个 |
| 223 | 铝箔灯泡 | 30W | 个 |
| 224 | 射灯灯芯 | 100W | 个 |
| 225 | 电笔 | 气泡s | 支 |
| 226 | 镜前灯 | 90CM | 套 |
| 227 | 配电箱 | 15路 | 台 |
| 228 | 路灯控制器 | JAB30-900 | 套 |
| 229 | 路灯控制器 | 50-60 | 套 |
| 230 | 漏电空开 | 2P/16A左火右零 | 块 |
| …… | …… | …… | …… |

- 02包：常用水暖物料示例（具体以采购单位实际需求为准）

- 附件2：常用水暖物料示例（包含但不限于下述材料）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 15mm(1/2"）壁厚2.5mm | 根 |
| 2 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 20mm(3/4"）壁厚2.5mm | 根 |
| 3 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 25mm（1"）壁厚2.75mm | 根 |
| 4 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 40mm（11/2"）壁厚2.75mm | 根 |
| 5 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 50mm（2"）壁厚3.0mm | 根 |
| 6 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 70mm（21/2"）壁厚3.0mm | 根 |
| 7 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 80mm（3"）壁厚3.5mm | 根 |
| 8 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 100mm（4"）壁厚3.5mm | 根 |
| 9 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 125mm（5"）壁厚4.0mm | 根 |
| 10 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 150mm（6"）壁厚4.0mm | 根 |
| 11 | 国标热镀镀锌焊接钢管 | 200mm (8"）壁厚4.5mm | 根 |
| 12 | 法兰闸阀 | Z45T-16 50mm | 个 |
| 13 | 法兰闸阀 | Z45T-16 65mm | 个 |
| 14 | 法兰闸阀 | Z45T-16 80mm | 个 |
| 15 | 法兰闸阀 | Z45T-16 100mm | 个 |
| 16 | 法兰闸阀 | Z45T-16 125mm | 个 |
| 17 | 法兰闸阀 | Z45T-16 150mm | 个 |
| 18 | 法兰闸阀 | Z45T-16 200mm | 个 |
| 19 | 法兰闸阀 | Z45T-16 250mm | 个 |
| 20 | 法兰闸阀 | Z45T-16 300mm | 个 |
| 21 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 15mm | 个 |
| 22 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 20mm | 个 |
| 23 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 25mm | 个 |
| 24 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 32mm | 个 |
| 25 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 40mm | 个 |
| 26 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 50mm | 个 |
| 27 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 65mm | 个 |
| 28 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 80mm | 个 |
| 29 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 100mm | 个 |
| 30 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 125mm | 个 |
| 31 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 150mm | 个 |
| 32 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 200mm | 个 |
| 33 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 250mm | 个 |
| 34 | 法兰闸阀 | Z41H-16C 300mm | 个 |
| 35 | 蝶阀 | D71X-10 40mm | 个 |
| 36 | 蝶阀 | D71X-10 50mm | 个 |
| 37 | 蝶阀 | D71X-10 65mm | 个 |
| 38 | 蝶阀 | D71X-10 80mm | 个 |
| 39 | 蝶阀 | D71X-10 100mm | 个 |
| 40 | 蝶阀 | D71X-10 125mm | 个 |
| 41 | 蝶阀 | D71X-10 150mm | 个 |
| 42 | 蝶阀 | D71X-10 200mm | 个 |
| 43 | 国标热镀锌管箍 | 15mm | 个 |
| 44 | 国标热镀锌管箍 | 20mm | 个 |
| 45 | 国标热镀锌管箍 | 25mm | 个 |
| 46 | 国标热镀锌管箍 | 32mm | 个 |
| 47 | 国标热镀锌管箍 | 40mm | 个 |
| 48 | 国标热镀锌管箍 | 50mm | 个 |
| 49 | 国标热镀锌对丝 | 15mm | 个 |
| 50 | 国标热镀锌对丝 | 20mm | 个 |
| 51 | 国标热镀锌对丝 | 25mm | 个 |
| 52 | 国标热镀锌对丝 | 32mm | 个 |
| 53 | 国标热镀锌对丝 | 40mm | 个 |
| 54 | 国标热镀锌对丝 | 50mm | 个 |
| 55 | 国标热镀锌弯头 | 15mm | 个 |
| 56 | 国标热镀锌弯头 | 20mm | 个 |
| 57 | 国标热镀锌弯头 | 25mm | 个 |
| 58 | 国标热镀锌弯头 | 32mm | 个 |
| 59 | 国标热镀锌弯头 | 40mm | 个 |
| 60 | 国标热镀锌弯头 | 50mm | 个 |
| 61 | 国标热镀锌三通 | 15mm | 个 |
| 62 | 国标热镀锌三通 | 20mm | 个 |
| 63 | 国标热镀锌三通 | 25mm | 个 |
| 64 | 国标热镀锌三通 | 32mm | 个 |
| 65 | 国标热镀锌三通 | 40mm | 个 |
| 66 | 国标热镀锌三通 | 50mm | 个 |
| 67 | 国标热镀锌油任 | 15mm | 个 |
| 68 | 国标热镀锌油任 | 20mm | 个 |
| 69 | 国标热镀锌油任 | 25mm | 个 |
| 70 | 国标热镀锌油任 | 32mm | 个 |
| 71 | 国标热镀锌油任 | 40mm | 个 |
| 72 | 国标热镀锌丝堵 | 15mm | 个 |
| 73 | 国标热镀锌丝堵 | 20mm | 个 |
| 74 | 国标热镀锌丝堵 | 25mm | 个 |
| 75 | 国标热镀锌丝堵 | 32mm | 个 |
| 76 | 国标热镀锌丝堵 | 40mm | 个 |
| 77 | 丝扣闸阀 | 15mm | 个 |
| 78 | 丝扣闸阀 | 20mm | 个 |
| 79 | 丝扣闸阀 | 25mm | 个 |
| 80 | 丝扣闸阀 | 32mm | 个 |
| 81 | 丝扣闸阀 | 40mm | 个 |
| 82 | 丝扣闸阀 | 50mm | 个 |
| 83 | 四通冲洗阀 | 25mm | 个 |
| 84 | 水不漏 | 速凝型 5kg | 袋 |
| 85 | 生料带 | 20M*23mm*0.1mm | 卷 |
| 86 | 冷水嘴 | 15mm 短款 | 个 |
| 87 | 冷水嘴 | 15mm 加长款 | 个 |
| 88 | 菜盆下水管 | 25mm | 套 |
| 89 | 脸盆下水管 | 25mm | 套 |
| 90 | 小便下水管 | 25mm | 套 |
| 91 | 马桶盖 | 36G | 个 |
| 92 | 喉古 | 15mm | 个 |
| 93 | 喉古 | 20mm | 个 |
| 94 | 喉古 | 25mm | 个 |
| 95 | 喉古 | 40mm | 个 |
| 96 | 喉古 | 50mm | 个 |
| 97 | 喉古 | 80mm | 个 |
| 98 | 喉古 | 100mm | 个 |
| 99 | PVC管 | 50mm | 根 |
| 100 | PVC管 | 75mm | 根 |
| 101 | PVC管 | 110mm | 根 |
| 102 | PVC三通 | 50mm | 个 |
| 103 | PVC三通 | 75mm | 个 |
| 104 | PVC三通 | 110mm | 个 |
| 105 | PVC弯头 | 50mm | 个 |
| 106 | PVC弯头 | 75mm | 个 |
| 107 | PVC弯头 | 110mm | 个 |
| 108 | PPR管 | 15mm | 根 |
| 109 | PPR管 | 20mm | 根 |
| 110 | PPR管 | 25mm | 根 |
| 111 | PPR三通 | 15mm | 个 |
| 112 | PPR三通 | 20mm | 个 |
| 113 | PPR三通 | 25mm | 个 |
| 114 | PPR弯头 | 15mm | 个 |
| 115 | PPR弯头 | 20mm | 个 |
| 116 | PPR弯头 | 25mm | 个 |
| 117 | UPVC管 | 20mm | 根 |
| 118 | UPVC管 | 25mm | 根 |
| 119 | UPVC管 | 32mm | 根 |
| 120 | UPVC管 | 40mm | 根 |
| 121 | UPVC弯头 | 20mm | 个 |
| 122 | UPVC弯头 | 25mm | 个 |
| 123 | UPVC弯头 | 32mm | 个 |
| 124 | UPVC弯头 | 40mm | 个 |
| 125 | UPVC三通 | 20mm | 个 |
| 126 | UPVC三通 | 25mm | 个 |
| 127 | UPVC三通 | 32mm | 个 |
| 128 | UPVC三通 | 40mm | 个 |
| 129 | 镀锌抱卡 | 15mm | 个 |
| 130 | 镀锌抱卡 | 20mm | 个 |
| 131 | 镀锌抱卡 | 25mm | 个 |
| 132 | 镀锌抱卡 | 32mm | 个 |
| 133 | 镀锌抱卡 | 40mm | 个 |
| 134 | 镀锌抱卡 | 50mm | 个 |
| 135 | 镀锌抱卡 | 65mm | 个 |
| 136 | 速接 | 15mm | 个 |
| 137 | 速接 | 20mm | 个 |
| 138 | 速接 | 25mm | 个 |
| 139 | 速接 | 32mm | 个 |
| 140 | 速接 | 40mm | 个 |
| 141 | 速接 | 50mm | 个 |
| 142 | 速接 | 65mm | 个 |
| 143 | 铸铁抱卡 | 40mm | 个 |
| 144 | 铸铁抱卡 | 50mm | 个 |
| 145 | 铸铁抱卡 | 65mm | 个 |
| 146 | 铸铁抱卡 | 80mm | 个 |
| 147 | 铸铁抱卡 | 100mm | 个 |
| 148 | 铸铁抱卡 | 125mm | 个 |
| 149 | 铸铁抱卡 | 150mm | 个 |
| 150 | 铸铁抱卡 | 200mm | 个 |
| 151 | 铸铁抱卡 | 250mm | 个 |
| 152 | 铸铁抱卡 | 300mm | 个 |
| 153 | 揉口 | 40mm | 个 |
| 154 | 揉口 | 50mm | 个 |
| 155 | 揉口 | 65mm | 个 |
| 156 | 揉口 | 80mm | 个 |
| 157 | 揉口 | 100mm | 个 |
| 158 | 揉口 | 125mm | 个 |
| 159 | 揉口 | 150mm | 个 |
| 160 | 揉口 | 200mm | 个 |
| 161 | 揉口 | 250mm | 个 |
| 162 | 揉口 | 300mm | 个 |
| 163 | 上水软管 | 15mm*30mm | 根 |
| 164 | 上水软管 | 15mm*40mm | 根 |
| 165 | 上水软管 | 15mm*50mm | 根 |
| 166 | 上水软管 | 15mm*60mm | 根 |
| 167 | 上水软管 | 15mm*80mm | 根 |
| 168 | 上水软管 | 15mm*100mm | 根 |
| 169 | 钢丝软连接 | 300mm | 个 |
| 170 | 钢丝软连接 | 250mm | 个 |
| 171 | 远传压力表 | 1.6mpa | 个 |
| 172 | 消音止回阀 | 80mm | 套 |
| 173 | 铜浮球阀大体 | 100mm | 套 |
| 174 | 倒流防止阀 | 80mm | 套 |
| 175 | 大体铜球阀 | 100mm | 个 |
| 176 | 减压阀 | 80mm | 套 |
| 177 | 自动排气阀 | 20mm | 套 |
| 178 | W铸铁三通 | 150mm | 个 |
| 179 | W铸铁弯头 | 150mm | 个 |
| 180 | W铸铁弯头 | 75mm | 个 |
| 181 | W铸铁变径 | 100mm*75mm | 个 |
| 182 | W铸铁弯头 | 75mm*45度 | 个 |
| 183 | W铸铁弯头 | 100mm*45度 | 个 |
| 184 | 隔膜压力罐 | 24L | 个 |
| 185 | 远传显示水表 | 65mm | 块 |
| 186 | 远传显示水表 | 50mm | 块 |
| 187 | 管子压力钳 | 3寸 | 套 |
| 188 | 小便感应器 | 20mm | 套 |
| 189 | 小便感应器 | 20mm | 套 |
| 190 | 感应小便器 | 15mm | 套 |
| 191 | 感应电磁阀 | 15mm | 个 |
| 192 | 脚式脚踏阀 | 25mm | 个 |
| 193 | 减压阀 | 80mm | 个 |
| 194 | 感应龙头 | 15mm | 套 |
| 195 | 感应阀芯 | 15mm | 个 |
| 196 | 软连接 | 80mm | 个 |
| 197 | 铜闸板截门 | 15mm | 个 |
| 198 | 铜闸板截门 | 20mm | 个 |
| 199 | 加重井盖 | 700mm | 套 |
| 200 | 国标井盖 | 800mm | 套 |
| 201 | 井盖 | 640mm | 个 |
| 202 | 铁篦子 | 30*50mm | 块 |
| 203 | 电接点压力表 | 16kg | 块 |
| 204 | 喷头 | 15mm | 个 |
| 205 | 软管喷头 | 20mm | 套 |
| 206 | 喷头 | 6寸150mm | 个 |
| 207 | 污水泵 | 16m-0.75w | 个 |
| 208 | 打氧泵 | 45W | 套 |
| 209 | 循环泵 | 50mm | 台 |
| 210 | 加药泵 | 1602 | 个 |
| 211 | 加药泵管 | 5m | 根 |
| 212 | 管钳 | 900 | 把 |
| 213 | 热水堵 | 15mm | 个 |
| 214 | 石英砂 | 50kg/袋 | 袋 |
| 215 | 汽机油 | 4L | 桶 |
| 216 | 钢垫 | 32—40mm | 个 |
| 217 | 钢垫 | 50mm | 个 |
| 218 | 高脖龙头 | 15mm | 个 |
| 219 | 暖气片 | 813型 | 片 |
| 220 | 暖气片 | 760型 | 片 |
| 221 | 显示传杆 | 5m | 个 |
| 222 | 胶皮管 | 20的45m | 盘 |
| 223 | 波纹管 | 40*40mm | 根 |
| 224 | 保温管 | 25mm | 米 |
| 225 | 硅胶法兰垫 | 65—32mm | 个 |
| 226 | 法兰盘 | 80mm | 片 |
| 227 | 坐便法兰垫 | 100mm | 个 |
| 228 | 油任垫 | 15—50mm | 个 |
| 229 | 铝箔粘带 | 宽10cm | 卷 |
| 230 | 蹲坑 | 带弯 | 个 |
| 231 | 下水口 | 25mm | 个 |
| 232 | 热水龙头 | 15mm | 个 |
| 233 | 麻 | 5kg | 公斤 |
| …… | …… | …… | …… |

- 03包：常用五金建材物料示例（具体以采购单位实际需求为准）

- 附件3：常用五金建材物料示例（包含但不限于下述材料）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁纸刀 | 100*18*0.6 | 把 |
| 2 | 壁纸刀片 | 18 | 片 |
| 3 | 丙烯酸外墙乳胶漆 | 18L | 桶 |
| 4 | 玻化地砖 | 600*600 | 块 |
| 5 | 玻璃胶枪 | Rc-1029 | 个 |
| 6 | 不锈钢底座吊杆 | Ø25*300 | 支 |
| 7 | 不锈钢底座吊杆 | Ø25*500 | 支 |
| 8 | 不锈钢杆 | Ø16*1.2 | 根 |
| 9 | 不锈钢杆 | Ø19*1.2 | 根 |
| 10 | 不锈钢杆 | Ø25*1.2 | 根 |
| 11 | 不锈钢拉手 | S38*500 | 只 |
| 12 | 不锈钢毛巾杆 | 1*600 | 只 |
| 13 | 不锈钢门挡板 | 200*425 | 片 |
| 14 | 不锈钢自喷漆 | 500ML | 瓶 |
| 15 | 彩钢板 | 蓝900*1600 | 块 |
| 16 | 锤子 | 4磅 | 把 |
| 17 | 醇酸调和漆.白.米黄.豆绿 | 驼色14—20kg | 公斤 |
| 18 | 醇酸调和漆.大红.黄.蓝 | 15—22kg | 公斤 |
| 19 | 醇酸调和漆.铁红.中灰.紫 | 棕14—20kg | 公斤 |
| 20 | 醇酸稀料 | 11L | 桶 |
| 21 | 瓷砖勾缝剂.品牌 | 4kg | 盒 |
| 22 | 瓷砖勾缝剂.普通 | 4kg | 盒 |
| 23 | 大芯板 | 1.22m*2.44m | 张 |
| 24 | 底层粉刷石膏粉 | 20kg | 包 |
| 25 | 电锤 | D25122 | 台 |
| 26 | 镀铬自喷漆 | 500ml | 瓶 |
| 27 | 镀锌方管GB | 50mm*25mm*2.3mm | 根 |
| 28 | 镀锌方管GB | 50mm*25mm*2.5mm | 根 |
| 29 | 镀锌方管GB | 50mm*30mm*2.3mm | 根 |
| 30 | 镀锌方管GB | 50mm*30mm*3.0mm | 根 |
| 31 | 镀锌方管GB | 30mm*30mm*2.75mm | 根 |
| 32 | 镀锌方管GB | 30mm*30mm*3.0mm | 根 |
| 33 | 镀锌方管GB | 40mm*40mm*2.3mm | 根 |
| 34 | 镀锌方管GB | 40mm*40mm*2.75mm | 根 |
| 35 | 镀锌方管GB | 40mm*40mm*3.2mm | 根 |
| 36 | 镀锌方管GB | 60mm*40mm*2.5mm | 根 |
| 37 | 镀锌方管GB | 60mm*40mm*3.0mm | 根 |
| 38 | 镀锌方管GB | 60mm*40mm*3.2mm | 根 |
| 39 | 镀锌方管GB | 80mm*40mm*2.3mm | 根 |
| 40 | 镀锌方管GB | 80mm*40mm*3.2mm | 根 |
| 41 | 镀锌方管GB | 80mm*60mm*3.2mm | 根 |
| 42 | 镀锌方管GB | 80mm*60mm*3.5mm | 根 |
| 43 | 镀锌方管GB | 80mm*80mm*2.5mm | 根 |
| 44 | 镀锌方管GB | 80mm*80mm*2.75mm | 根 |
| 45 | 镀锌方管GB | 80mm*80mm*3.2mm | 根 |
| 46 | 镀锌方管GB | 80mm*80mm*3.75mm | 根 |
| 47 | 镀锌方管GB | 100mm*50mm*2.3mm | 根 |
| 48 | 镀锌方管GB | 100mm*50mm*3.0mm | 根 |
| 49 | 镀锌方管GB | 100mm*50mm*3.75mm | 根 |
| 50 | 镀锌方管GB | 100mm*100mm*2.75mm | 根 |
| 51 | 镀锌方管GB | 100mm*100mm*3.3mm | 根 |
| 52 | 镀锌方管GB | 100mm*100mm*4.0mm | 根 |
| 53 | 镀锌方管GB | 25mm*25mm*3.0mm | 根 |
| 54 | 镀锌方管GB | 40mm*20mm*2.5mm | 根 |
| 55 | 镀锌方管GB | 40mm*20mm*3mm | 根 |
| 56 | 镀锌角钢 | 30mm*30mm*2.5mm | 根 |
| 57 | 镀锌角钢 | 40mm*40mm*2.75mm | 根 |
| 58 | 镀锌角钢 | 50mm*50mm*3.2mm | 根 |
| 59 | 镀锌角钢 | 50mm*50mm*4.0mm | 根 |
| 60 | 防霉酸性玻璃胶 | 300ml | 支 |
| 61 | 防锈漆 | 15L | 桶 |
| 62 | 钢锯架 | 长300mm | 把 |
| 63 | 钢锯条 | 300*12*0.6 | 根 |
| 64 | 钢排钉 | ST25 | 盒 |
| 65 | 钢排钉 | ST38 | 盒 |
| 66 | 钢排钉 | ST50 | 盒 |
| 67 | 高强石膏粉 | 20kg | 包 |
| 68 | 高强水泥板 | 2400mm*1200mm*10mm | 张 |
| 69 | 高强水泥板 | 2400mm*1200mm*12mm | 张 |
| 70 | 管钳 | 8寸 | 把 |
| 71 | 管钳 | 10寸 | 把 |
| 72 | 管钳 | 12寸 | 把 |
| 73 | 管钳 | 14寸 | 把 |
| 74 | 管钳 | 18寸 | 把 |
| 75 | 管钳 | 24寸 | 把 |
| 76 | 盒尺 | 3米 | 个 |
| 77 | 活动扳手 | 6寸 | 把 |
| 78 | 活动扳手 | 8寸 | 把 |
| 79 | 活动扳手 | 10寸 | 把 |
| 80 | 活动扳手 | 12寸 | 把 |
| 81 | 活动扳手 | 15寸 | 把 |
| 82 | 角磨机 | TWS6600 | 台 |
| 83 | 金属切割片 | 直径100mm | 片 |
| 84 | 净味乳胶漆 | 18L | 桶 |
| 85 | 烤漆边骨 | 1mm*3000mm*25mm | 米 |
| 86 | 烤漆边骨 | 1mm*3000mm*30mm | 米 |
| 87 | 烤漆次龙骨 | 1mm*600mm*28mm | 根 |
| 88 | 烤漆次龙骨 | 1mm*600mm*32mm | 根 |
| 89 | 烤漆主龙骨 | 1mm*3000mm*28mm | 米 |
| 90 | 烤漆主龙骨 | 1mm*3000mm*32mm | 米 |
| 91 | 快干粉 | 4kg | 袋 |
| 92 | 快粘粉 | 4kg | 包 |
| 93 | 矿棉装饰吸音板 | 600mm*600mm*12mm | 片 |
| 94 | 矿棉装饰吸音板 | 600mm*600mm*14mm | 片 |
| 95 | 沥青油 | 10L | 桶 |
| 96 | 铝合金人字梯 | 高1.5m 厚1.6mm | 个 |
| 97 | 木工锯片 | 无齿 | 个 |
| 98 | 耐潮纸面石膏板 | 3000mm*1200mm*9.5mm | 张 |
| 99 | 耐潮纸面石膏板 | 3000mm*1200mm*12mm | 张 |
| 100 | 耐水腻子粉 | 20kg | 包 |
| 101 | 内墙涂料 | 18L | 桶 |
| 102 | 内胎 | 直径20 | 个 |
| 103 | 刨刃 | 44mm*180mm | 个 |
| 104 | 膨胀螺栓 | 8mm*80mm | 个 |
| 105 | 膨胀螺栓 | 10mm*120mm | 个 |
| 106 | 膨胀螺栓 | 12mm*150mm | 个 |
| 107 | 膨胀螺栓 | 14mm*160mm | 个 |
| 108 | 偏口钳 | 6寸150mm | 把 |
| 109 | 普通快粘粉 | 4kg | 包 |
| 110 | 普通腻子粉 | 20kg | 包 |
| 111 | 普通水泥板 | 2400mm*1200mm*10mm | 张 |
| 112 | 普通水泥板 | 2400mm*1200mm*12mm | 张 |
| 113 | 普通纸面石膏板 | 3000mm*1200mm*9mm | 张 |
| 114 | 普通纸面石膏板 | 3000mm*1200mm*12mm | 张 |
| 115 | 气排钉 | F15 | 盒 |
| 116 | 气排钉 | F20 | 盒 |
| 117 | 气排钉 | F25 | 盒 |
| 118 | 气排钉 | F30 | 盒 |
| 119 | 墙固 | 18L | 桶 |
| 120 | 墙固胶 | 16kg | 桶 |
| 121 | 轻钢副龙骨 | 50mm*0.6mm | 米 |
| 122 | 轻钢主龙骨 | 38mm*0.8mm | 米 |
| 123 | 轻钢主龙骨 | 38mm*1.0mm | 米 |
| 124 | 轻钢主龙骨 | 38mm*1.2mm | 米 |
| 125 | 热镀锌方管GB | 40mm*20mm*2.5mm | 根 |
| 126 | 热镀锌方管GB | 40mm*20mm*3mm | 根 |
| 127 | 热镀锌方管GB | 50mm*25mm*2.75mm | 根 |
| 128 | 热镀锌方管GB | 50mm*25mm*3.2mm | 根 |
| 129 | 砂轮片 | 45cm | 片 |
| 130 | 十字改锥 | 电工专用5寸 | 个 |
| 131 | 手枪钻 | 手持185-LI18V | 套 |
| 132 | 双面贴大芯板 | 1.22m*2.44m | 张 |
| 133 | 水泥 | 标号：425 | 袋 |
| 134 | 水性调和漆 | 15kg | 桶 |
| 135 | 水性漆 | 外墙调色代号：380 | 桶 |
| 136 | 松动剂 | 450ml | 瓶 |
| 137 | 酸性玻璃胶 | 300ml | 支 |
| 138 | 铁合页 | 7cm | 个 |
| 139 | 铁开孔器 | 25mm | 个 |
| 140 | 通开挂锁 | 40mm | 把 |
| 141 | 铜锁芯 | 70# | 套 |
| 142 | 铜锁芯 | 75# | 套 |
| 143 | 铜锁芯 | 90# | 套 |
| 144 | 铜锁芯 | 95# | 套 |
| 145 | 铜锁芯 | 110# | 套 |
| 146 | 透明防水胶 | 5L | 桶 |
| 147 | 外墙防水剂 | 5L | 桶 |
| 148 | 外墙腻子粉 | 20kg | 包 |
| 149 | 外墙漆乳胶 | 18L | 桶 |
| 150 | 外墙乳胶漆 | 18L | 桶 |
| 151 | 稀料 | 10L | 桶 |
| 152 | 新爬墙虎胶霸 | 4kg | 桶 |
| 153 | 燕尾钉 | 2.5mm*35mm | 盒 |
| 154 | 燕尾钉 | 3.5mm*30mm | 盒 |
| 155 | 燕尾钉 | 3.5mm*35mm | 盒 |
| 156 | 一字改锥 | 电工专用5寸 | 个 |
| 157 | 执手门锁 | OS06-06 | 把 |
| 158 | 中性白玻璃胶 | 300ml | 支 |
| 159 | 中性透明玻璃胶 | 300ml | 支 |
| 160 | 竹胶板 | 1.22mm*2.44mm*0.9mm | 张 |
| 161 | 竹胶板 | 1.22mm*2.44mm*1.2mm | 张 |
| 162 | 自攻钉 | 3.2mm*1.5mm | 盒 |
| 163 | 自攻钉 | 3.2mm*2.5mm | 盒 |
| 164 | 自攻钉 | 3.2mm*3.5mm | 盒 |
| 165 | 自喷漆 | 防锈底漆500ML | 瓶 |
| 166 | 自粘网格带 | 10CM | 卷 |
| 167 | 钻头 | 20mm*460mm | 个 |
| 168 | 钻头 | 25mm*460mm | 个 |
| 169 | 钻头 | 6mm*160mm | 个 |
| 170 | 钻头 | 10mm*160mm | 个 |
| 171 | 钻头 | 12mm*160mm | 个 |
| 172 | 钻头 | 元四坑35mm | 根 |
| 173 | 钻头 | 元四坑32mm | 根 |
| …… | …… | …… | …… |

- 04包：常用农资绿化物料示例具体以采购单位实际需求为准）

- 附件4：常用农资绿化物料示例（包含但不限于下述材料）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色围栏 | 15cm | 米 |
| 2 | 瓷盆 | 30*30cm | 个 |
| 3 | 瓷盆 | 45*45cm | 个 |
| 4 | 黑皮盆 | 15*15cm | 个 |
| 5 | 红色套盆 | 19*16cm | 个 |
| 6 | 红色套盆 | 30*26cm | 个 |
| 7 | 托盘 | 35*30cm | 个 |
| 8 | 北海道 | 1.2—1.5m | 棵 |
| 9 | 大鸭掌木 | 1.2m | 盆 |
| 10 | 小盆鸭掌木 | 25cm | 盆 |
| 11 | 小鸭掌木 | 30cm | 盆 |
| 12 | 大叶黄杨 | 0.8m | 棵 |
| 13 | 钢竹 | 9m | 棵 |
| 14 | 龟背竹 | 80cm | 盆 |
| 15 | 红叶小檗 | 60—70cm | 株 |
| 16 | 黄金榆 | 80—90cm | 盆 |
| 17 | 金钱树 | 90—110cm | 盆 |
| 18 | 螺纹铁 | 1m | 盆 |
| 19 | 南天竹苗 | 90—100cm | 个 |
| 20 | 蔷薇 | 1.8m | 盆 |
| 21 | 三角梅 | 1.5m | 棵 |
| 22 | 三角梅 | 0.8m | 盆 |
| 23 | 散尾 | 1.7m | 盆 |
| 24 | 天堂鸟绿植 | 1.5m | 盆 |
| 25 | 卫矛 | 80cm—100cm | 盆 |
| 26 | 元宝树 | 1.3m | 盆 |
| 27 | 月季 | 欧月1.8m | 盆 |
| 28 | 矮蒲苇草 | 150mm | 盆 |
| 29 | 巴西美人 | 50cm | 盆 |
| 30 | 变色木 | 28*70cm | 盆 |
| 31 | 彩叶万年青 | 30cm | 盆 |
| 32 | 草皮 | / | 平米 |
| 33 | 串红 | 15*20cm | 盆 |
| 34 | 矾根 | 21cm | 盆 |
| 35 | 粉黛乱子草 | 150mm | 盆 |
| 36 | 佛甲草 | 21cm | 盆 |
| 37 | 过路黄 | 18cm | 盆 |
| 38 | 鸿运当头 | 50cm | 盆 |
| 39 | 鸿运当头 | 70cm | 盆 |
| 40 | 红掌 | 45cm | 盆 |
| 41 | 红掌 | 55cm | 盆 |
| 42 | 狐尾天门东 | 26cm | 盆 |
| 43 | 蝴蝶兰 | 40cm | 株 |
| 44 | 蝴蝶兰 | 60cm | 株 |
| 45 | 火炬 | 20—30cm | 盆 |
| 46 | 荚果蕨 | 21cm | 盆 |
| 47 | 金枝玉叶 | 10cm | 红光 |
| 48 | 菊花 | 19cm*35cm | 盆 |
| 49 | 孔雀草 | 20cm | 盆 |
| 50 | 蓝羊毛 | 150mm | 盆 |
| 51 | 罗汉观音竹 | 50cm | 盆 |
| 52 | 墨西哥羽毛草 | 150mm | 盆 |
| 53 | 千年木 | 26*40cm | 盆 |
| 54 | 牵牛 | 13*20 | 盆 |
| 55 | 青苹果 | 160mm | 盆 |
| 56 | 水葫芦 | 15*15cm | 棵 |
| 57 | 文竹 | 50cm | 盆 |
| 58 | 仙人球 | 150mm（硬盆） | 盆 |
| 59 | 发财树 | 1.7m | 盆 |
| 60 | 小发财树 | 15cm*30cm | 盆 |
| 61 | 小海棠 | 120mm | 盆 |
| 62 | 小兔子狼尾草 | 150mm | 盆 |
| 63 | 袖珍椰子 | 300mm | 个 |
| 64 | 绣球 | 60cm | 盆 |
| 65 | 一帆风顺 | 50cm | 盆 |
| 66 | 羽扇豆 | 26cm | 盆 |
| 67 | 玉簪 | 150mm | 盆 |
| 68 | 玉簪 | 100mm | 盆 |
| 69 | 长寿花 | 150mm（硬盆） | 盆 |
| 70 | 紫穗狼尾草 | 150mm | 盆 |
| 71 | 大绿萝 | 1.5m | 个 |
| 72 | 小绿萝 | 白盆15*15 | 箱 |
| 73 | 小绿萝 | 红盆15*15 | 箱 |
| 74 | 菊花球 | 花直径80cm | 盆 |
| 75 | 菊花球 | 花直径40cm | 盆 |
| 76 | 晚菊 | 35cm | 盆 |
| 77 | 晚菊 | 50cm | 盆 |
| 78 | 晚菊 | 80cm | 盆 |
| 79 | 丹麦草苗 | 15cm—20cm | 袋 |
| 80 | 花展示牌 | 45cm | 套 |
| 81 | 木桶 | 60cm | 盆 |
| 82 | 鸡粪 | 50kg/袋 | 袋 |
| 83 | 复合肥 | 40kg/袋 | 吨 |
| 84 | 黑麦草草籽 | 黑麦草 | 公斤 |
| 85 | 高羊茅草籽 | 高羊茅 | 公斤 |
| 86 | 早熟禾草籽 | 早熟禾 | 公斤 |
| 87 | 雏菊种子（红） | 5000粒 | 袋 |
| 88 | 角堇种子（蓝） | 5000粒 | 袋 |
| 89 | 角堇种子（黄） | 5000粒 | 袋 |
| 90 | 一串红种子（红） | 5000粒 | 袋 |
| 91 | 万寿菊种子（橙） | 5000粒 | 袋 |
| 92 | 孔雀草种子（黄） | 5000粒 | 袋 |
| 93 | 孔雀草种子（橙） | 5000粒 | 袋 |
| 94 | 金盏菊种子（黄） | 5000粒 | 袋 |
| 95 | 矮牵牛种子（粉） | 5000粒 | 袋 |
| 96 | 矮牵牛种子（粉） | 5000粒 | 袋 |
| 97 | 鼠尾草种子（蓝） | 5000粒 | 袋 |
| 98 | 石竹种子（东方红） | 2000粒 | 袋 |
| 99 | 辛硫磷 | 300ml | 瓶 |
| 100 | 吡虫啉 | 300ml | 瓶 |
| 101 | 园动力 | 5L | 桶 |
| 102 | 石硫合剂 | 1L | 瓶 |
| 103 | 尿素 | 40kg/袋 | 袋 |
| 104 | 二胺 | 40kg/袋 | 袋 |
| 105 | 草恨草甘膦 | 200ml | 瓶 |
| 106 | 二嗪磷 | 800g | 袋 |
| 107 | 莱绿士 | 200g | 袋 |
| 108 | 健致 | 200ml | 瓶 |
| 109 | 健琦 | 200ml | 瓶 |
| 110 | 三唑酮 | 200ml | 瓶 |
| 111 | 绿杀 | 500g | 瓶 |
| …… | …… | …… | …… |

- 05包：常用劳保用品物料示例（具体以采购单位实际需求为准）

- 附件5常用劳保用品物料示例（包含但不限于下述材料）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长把笤帚 | 高粱苗 | 把 |
| 2 | 大竹扫帚 | 木把 | 把 |
| 3 | 套扫 | 塑料 | 套 |
| 4 | 清洁夹子 | 竹 | 把 |
| 5 | 清洁夹子 | 不锈钢 | 把 |
| 6 | 墩布 | 布条 | 把 |
| 7 | 玻璃刮子 | 1.2m长 | 套 |
| 8 | 尘推 | 60cm | 把 |
| 9 | 洗车毛巾 | 纳米35*75 | 条 |
| 10 | 水蜡汽车清洗剂 | 2kg | 桶 |
| 11 | 小毛巾 | 30*30 | 条 |
| 12 | 不锈钢暖瓶 | 3.2L | 个 |
| 13 | 保温壶 | 1.5L | 个 |
| 14 | 烧水壶 | 1.7L | 个 |
| 15 | 托盘 | 26*33 | 个 |
| 16 | 粘鼠板 | 17*22cm | 个 |
| 17 | 香皂 | 105g | 块 |
| 18 | 卫生净 | 2.5L | 桶 |
| 19 | 蚊香 | 一器+2液 | 个 |
| 20 | 洗涤灵 | 500ML | 瓶 |
| 21 | 洗衣粉 | 1.6KG | 袋 |
| 22 | 水桶 | 30cm | 个 |
| 23 | 去污粉 | 500G | 袋 |
| 24 | 杀虫剂 | 600ML | 瓶 |
| 25 | 泡沫洗手液 | 250ml*2 | 组 |
| 26 | 洁厕灵 | 4L | 桶 |
| 27 | 肥皂 | 200g | 块 |
| 28 | 钢丝球 | 6个/包 | 包 |
| 29 | 打气筒 | 压力表型 | 个 |
| 30 | 84消毒液 | 10kg | 桶 |
| 31 | 纸篓 | 26*28 | 个 |
| 32 | 擦手纸 | V2060 | 箱 |
| 33 | 抽纸 | 3包/提 | 提 |
| 34 | 抽纸盒装 | T2274 | 盒 |
| 35 | 大盘纸 | 12盘/箱 | 箱 |
| 36 | 卷纸 | 2000G | 提 |
| 37 | 胶手套 | / | 付 |
| 38 | 胶手套 | 加绒 | 付 |
| 39 | 线手套 | / | 付 |
| 40 | 橡胶手套 | / | 付 |
| 41 | 焦点手套 | / | 付 |
| 42 | 头灯 | 双电池 | 个 |
| 43 | 手电 | X55 | 个 |
| 44 | 手电 | X51 | 个 |
| 45 | 手提强光手电 | S023 | 个 |
| 46 | 垃圾袋 | 1*1.1m | 个 |
| 47 | 垃圾袋 | 40*40 | 捆 |
| 48 | 雨伞16骨 | 70cm*16k | 把 |
| 49 | 雨鞋 | / | 双 |
| 50 | 分体雨衣 | / | 套 |
| 51 | 防汛沙袋 | 加重25*70 | 袋 |
| …… | …… | …… | …… |

- 附件6：供应商考核表：

供应商考核表

供应商名称：                              考核日期：

| 考核项目 | 具体 指标 | 指标解释 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品质量（30） | 物品合格率（合格数/总批货数） | 物品的数量、品牌、规格、型号完全符合要求，合格率100％ | 10 |  |
|  |  | 物品的数量、品牌、规格、型号基本符合要求，合格率达95％ | 6-9 |  |
|  |  | 物品的数量、品牌、规格、型号经常不符合要求，合格率低于90％ | 1-5 |  |
|  | 质量保证体系 | 有成文的质量管理体系、产品质量合格证书 | 10 |  |
|  |  | 有相关物品的经销委托书、产品质量合格证书 | 6-9 |  |
|  |  | 产品合格证书 | 0-5 |  |
|  | 对质量问题的处理承诺 | 物品出现质量问题时，能及时退换货，落实快，效率高 | 10 |  |
|  |  | 物品出现质量问题时，经协调能够进行退换货 | 1-9 |  |
|  |  | 物品出现质量问题时，不能及时退换货 | 0 |  |
| 价格（30） | 价格水平 | 物品价格合理，低于同品牌、同型号物品同期的市场平均价格 | 15 |  |
|  |  | 物品价格等同于同品牌、同型号物品同期的市场平均价格 | 6-14 |  |
|  |  | 物品价格高于同品牌、同型号物品同期的市场平均价格 | 0-5 |  |
|  | 价格稳定性 | 能及时消化物品涨价的能力，物品价格稳中有降 | 15 |  |
|  |  | 基本能消化物品涨价的能力，物品价格会有小幅波动 | 6-14 |  |
|  |  | 不能消化物品涨价的能力，物品价格不稳定，随市场波动大 | 0-5 |  |
| 供货能力（20） | 交货准时率（准时次数/总交货次数） | 能够完全按要求的期限和交付条件交货，交货准时率100％ | 10 |  |
|  |  | 基本能够按要求的期限和交付条件交货，交货准时率95％以上 | 6-9 |  |
|  |  | 经常拖延交付日期，交付条件经常改变 | 0-5 |  |
|  | 交货时间的灵活性 | 急用料单位之所急，工作八小时之外、节假日也能保证及时供货 | 10 |  |
|  |  | 工作八小时之外、节假日也能基本保证及时供货 | 6-9 |  |
|  |  | 不能做到紧急订单紧急处理，经常不能保证及时供货 | 0-5 |  |
| 售后服务（20） | 服务承诺的履行情况 | 有良好的服务，能及时纠正改善及预防用料单位的投诉 | 10 |  |
|  |  | 服务态度较好，但主动性不强，客户偶有投诉，能及时解决 | 6-9 |  |
|  |  | 服务态度较差，对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才解决 | 0-5 |  |
|  | 零星订货保证 | 服务意识强，对维修用零星订货也能及时送达 | 10 |  |
|  |  | 服务意识较好，对零星订货基本能及时送达 | 1-9 |  |
|  |  | 服务意识较差，不能保证对零星订货的及时送达 | 0 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |
| 采购人负责人签字： 供应商负责人签字： |  |  |  |  |