一、采购标的

1.采购标的：检验外送项目

2.项目概况：供应商依据《受委托临床实验室选择指南（WS/T418-2013）》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》、《健康体检管理暂行规定》(卫医政发〔2009〕77号)等国家对医学实验室管理相关法律法规、规章、标准和政策，为采购人提供检测服务，具体包括：标本接收、运输、检测、报告传输、质量保障、售后、投诉和纠纷处理以及相关附加服务。

二、商务要求

1.服务期限和地点

1.1服务期限：2025年4月1日-2026年3月31日

1.2服务地点：采购人指定地点

2.付款条件：

2.1按季度对检测费用进行一次结算。

2.2根据上月的检测项目清单及系统内数据核对上月实际发生的检验费用，并经双方签字确认。

2.3双方确认检验费用后，每季度中标人根据结算金额开具等额有效发票（增值税普通发票）。

三、技术要求

1.外送医学检验服务

1.1供应商须对采购人开展的医学检验项目（详见附件）进行检测并按采购人要求按时提供检测报告。

1.2供应商必须配置专职标本转运人员以及必要的冷藏冰箱或保温箱，同时须监控标本转运过程中的温度并记录，样本运输要求符合《药品冷链物流运作规范》(GB/T 28842-2021）。转运人员做好防护，每日清洁消毒转运箱，确保运输过程的样品质量和环境安全。

1.3供应商提供每周七天的上门接收标本的服务，时间为8:30至17:30，遇特殊标本可机动收取。

1.4供应商具有规范的标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便核查。

1.5供应商标本接收人员负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。

1.6供应商必须确保及时接收、送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样。

1.7供应商须符合采购人的检验时限要求及时出具检验报告，报告单模版满足采购人业务需求。

1.8标本在接收及送检过程中如出现延迟、遗漏、丢失等情况供应商须承担相应责任。供应商应有完善的保障措施和应急预案。采购人的所有送检标本最终由供应商依法处置（特殊情况除外），供应商按照国家法律法规及相关行业规定保存剩余标本（若有）。

1.9样本的保存期：

1.9.1供应商应当按照国家及行业标准对样本进行保存，检验类原始样本保存期限为检测报告发出后14天，病理剩余样品保存至病理检查报告发出后2周，具有传染性的样品（如痰和体腔积液等）保存困难者除外；病理切片、蜡块和阳性涂片保存期限：健康体检受检者为送检后15年、住院患者为送检后30年；阴性涂片保存期限为检测报告发出后1年。

1.9.2由于样本本身特性不能达到上述保存期限，或按照此期限进行样本保存无意义时，在征得采购人同意后不适用前款保存期限的规定。

2实验室要求

★2.1实验室通过生物安全实验室生物安全备案。

★2.2供应商须具备相应检测项目的专业资质。具备完善的质量管理体系文件，人员资质符合要求、试剂获得食药监注册证、设备具备合格资质并定期校准及维护保养，室内质控满足行业标准。（提供承诺书加盖单位公章，否则视为投标无效）

2.3供应商须参加卫生部临检中心组织的室间质评活动，对室间质评进行总结，未合格项目采取改进措施。

2.4检验报告必须由具备相应资质的检验人员签发。如发生因供应商原因（如检测标本丢失、遗漏、混淆或检验结果错误等）导致医疗事故或采购人医疗纠纷等不良后果的，供应商须承担相关的法律责任和经济损失。

2.5采取的检测技术方法及相关检测仪器、诊断试剂等产品必须按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》等有关规定（如有最新要求则按最新的执行），经市场监管部门审批注册，并经卫生行政部门批准技术准入方可应用。同时要将该检测技术方法的产品注册证书和技术准入批准文件提前交采购人审核确认后方可开展检测服务。

3.数据对接及信息安全需求

3.1为保证检验结果实时网络传送，实现实验室数据的汇总、储存、传输功能，要与采购人信息系统对接。

3.2供应商须对被检测人信息、标本及检验结果等资料进行保密，检测样本信息、检测数据等信息不得泄露，以及不得挪作他用。

4.人员要求

4.1项目总负责人≥1人，联系人≥1人，检验人员≥2人。检验人员须具备医学检验技术类专业职称、学历证书、相关专业培训证书等资质。

4.2标本接收及转运人员≥1人，须接受专业培训，经考核合格后上岗，须提供岗位培训证书。

4.3供应商应依据采购人规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。

4.4采购人有权根据项目的工作内容，对供应商的项目组成员的构成提出要求。供应商应根据采购人要求调整项目组成员，调整后的负责人、检验人员职称等资格不得低于原负责人、检验人员资格。

4.5供应商对拟派本项目人员在服务期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由供应商承担，与采购人无关。

4.6供应商应提供项目检验人员资料（包括身份证、证书等复印件）交采购人备案。如需更换项目检测人员，应提前3个工作日向采购人书面报备。未经采购人书面同意不得调整，由此造成的全部损失均由供应商承担。

5.检测质量控制

5.1供应商应确保具备开展本合同项下医学检验实验的有效资质，样本传递设施，检验设备等符合相关医疗管理规定；对于供应商自行检测的项目，供应商应保证自身的能力和资源能够满足采购人的委托检测需求，包括实验室人员的资质、技能和专业知识、定期培训记录，检测方法等。

5.2供应商应当严格按照国家及北京市相关法律法规、政策规定制定质量管理体系文件，包括并不限于检测项目SOP、设备SOP、生物安全管理制度、结果复查规则等，指导开展检测、室内质量控制和生物安全等活动，确保检测结果准确有效。任何因为供应商原因导致的安全事故，由供应商承担全部责任。

5.3供应商不得将部分或全部检测项目转委托给其他第三方进行检测，也不得与其他第三方合作完成。

5.4供应商对所出具的检测结果的准确性负责。如采购人对检测结果有疑问，供应商应根据采购人要求对检测结果进行书面解释和专业解读，并满足采购人复查要求。

5.5供应商接受中心质量监督检查，并按采购人要求提供相关质量保证资料。采购人有权根据自身需要对供应商的资质、场所、检测流程及操作规范、检测试剂的合规性和有效性进行监督，提出意见和建议。

5.6供应商应具备处理质量及服务突发情况的应急预案，并承诺24小时内解决。